CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

NITRATO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS:

DESAFIOS FRENTE AO PANORAMA ATUAL

SÃO PAULO, 2017

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Rui Brasil – Secretário Executivo

CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Luciana Martin Rodrigues Ferreira – Coordenadora

GRUPO NITRATO

Claudia Varnier – Coordenadora

NITRATO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: DESAFIOS FRENTE AO PANORAMA ATUAL

SÃO PAULO, 2017

FICHA TÉCNICA

Coordenação Geral

Claudia Varnier (IG/SMA)

Equipe Técnica

Claudia Varnier (IG/SMA)

Gerôncio Albuquerque Rocha (Consultor)

José Eduardo Campos (DAEE)

José Luiz Albuquerque Filho (IPT)

Mateus Simonato (Consultor/CEPAS)

Ricardo Hirata (IGc-USP/CEPAS)

Colaboração Técnica

Luciana Martin Rodrigues Ferreira (CTAS)

Projeto Gráfico

Sandra Moni de Souza (IG/SMA)

AGRADECIMENTOS

A realização desta publicação foi possível graças à colaboração das pessoas abaixo relacionadas que participaram das reuniões de acompanhamento do Grupo Nitrato e que decidiram pela elaboração deste documento

Ana Maciel de Carvalho (IPT)

Arnaldo Mauro Elmec (CVS/SES)

Blás M. Sanchez (DAEE)

Carlos Eduardo Quaglia Giampá (ABAS/DH Perfuração de Poços LTDA)

Emanuel L´Apiccirella (Consultor)

Emílio Carlos Prandi (DAEE/CBH-AP Marília)

Hélio Koga (DAEE)

Leila Gomes (DAEE)

Luis Sérgio Ozório Valentim (CVS/SES)

Marcelo Néias (Consultor/CBH-PP Presidente Prudente)

Osmar Gualdi (DAEE)

Osvaldo Sugui (DAEE)

Rosângela Pacini Modesto (CETESB)

Rubens José Mário Júnior (CVS/SES)

Sandro Roberto Selmo (DAEE/CBH-PP Presidente Prudente)

Tatiana Tavares (IPT)

APRESENTAÇÃO

A ocorrência frequente do nitrato em aquíferos tem preocupado administradores de recursos hídricos em diversos países, inclusive no Brasil. No Estado de São Paulo, o incremento das atividades de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas efetuado pela CETESB, aliado aos estudos desenvolvidos por órgãos públicos e universidades, têm detectado aumento nas concentrações de nitrato, ao longo do tempo, em poços tubulares e cacimbas, principalmente nos perímetros urbanos de inúmeros municípios do Estado que captam água do Sistema Aquífero Bauru. Este sistema aquífero ocupa uma superfície de aproximadamente 96.000 km2, onde cerca de 240 municípios (59%) das regiões centro-oeste e noroeste do interior paulista captam suas águas e, em 210 destes (87%), o abastecimento é integralmente feito por água subterrânea.

Em agosto de 2009 foi instituído o Grupo de Trabalho Nitrato (GT Nitrato) no âmbito do Projeto Ambiental Estratégico Aquíferos, com o objetivo de definir estratégias de ações de curto, médio e longo prazo para caracterizar, entender e controlar a problemática da contaminação por nitrato no Sistema Aquífero Bauru, além estabelecer os procedimentos e diretrizes visando à preservação da qualidade da água subterrânea captada para o abastecimento humano.

Em outubro de 2011, objetivando ampliar a participação deste GT, sua atuação foi transferida para a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH). O GT, composto por técnicos de diversas instituições, promoveu um workshop no Município de Bauru, onde foi elaborada a “Carta de Bauru” com o intuito de alertar as autoridades em geral, assim como as entidades componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, quanto à presença de nitrato acima dos padrões de potabilidade na água subterrânea do Estado de São Paulo. Ademais, o GT elaborou um documento contendo considerações e recomendações no que se refere à restrição de uso para abastecimento humano e às possibilidades de utilização de água subterrânea com presença de nitrato para outros usos menos nobres, bem como outras discussões que culminaram com a elaboração desta publicação.

Esta publicação apresenta um panorama sobre o nitrato nas águas subterrâneas, abrangendo questões como ocorrência, fontes potenciais de contaminação, efeitos na saúde humana, métodos de remediação de aquíferos, exemplos de tratamento de água e custos associados, além da proposição de medidas e estratégias para proteção, prevenção e mitigação do problema.

Assim concebida, a publicação constitui um documento de referência inédito em São Paulo e, talvez, no País, destinado principalmente à consulta pelos órgãos gestores de recursos hídricos e de saúde pública, além de profissionais especializados no campo das águas subterrâneas.

LUCIANA FERREIRA

Coordenadora da Câmara Técnica

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1

2. NITRATO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	3

2.1. O que é nitrato?	3

2.2. Ciclo do nitrogênio	3

2.3. Fontes de contaminação	5

2.4. Padrão de potabilidade e os efeitos nas saúdes humana e animal	10

2.5. Doenças associadas ao nitrato	12

3. O NITRATO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	14

3.1. Ocorrência de teores elevados de nitrato nos aquíferos paulistas	14

3.2. Estudos de caso	16

3.2.1. Áreas rurais	16

3.2.2. Áreas urbanas	20

4. ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA	24

4.1. Processos de contaminação	24

4.2. Recuperação e proteção sanitária de poços	25

4.3. Medidas preventivas	26

4.3.1	Identificação da contaminação do poço	26

4.3.2	Aspectos construtivos dos poços	27

4.3.3	Cobertura das redes de esgoto	28

4.3.4	Campo de poços	29

4.4. Medidas corretivas	33

4.4.1. Métodos para o gerenciamento do nitrato em aquíferos	33

4.4.2. Gerenciamento do poço contaminado por nitrato	44

4.4.3. Abastecimento público em áreas críticas	46

5. CONCLUSÕES	47

6. RECOMENDAÇÕES	49

6.1. Órgãos de Governos Estadual e Municipal	49

6.2. Comitês de bacia	51

6.3. Usuário	52

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	53

8. SITES IMPORTANTES	62

# 1. INTRODUÇÃO

O nitrato é o contaminante inorgânico de maior ocorrência em aquíferos no mundo devido à sua alta mobilidade e persistência. Sua presença frequente nas águas subterrâneas tem preocupado gestores dos recursos hídricos nas esferas municipais e estaduais, dado ao crescente número de casos reportados nas áreas urbanas e rurais em diversos países, inclusive no Brasil.

Esse contaminante pode ocorrer naturalmente em concentrações muito baixas nas águas subterrâneas (<0,7 mg/L N-NO3-). Existem formações geológicas que podem servir de fonte primária de nitrogênio. Nesses casos, a água rica em oxigênio nos sedimentos que contém nitrogênio, somada à atividade microbiológica, desencadeia uma sequência de reações que levará, primeiramente, à liberação de amônio e, depois, este dará origem ao nitrato.

As principais fontes antrópicas desse contaminante incluem as atividades agrícolas (uso inadequado de fertilizantes nitrogenados), criação de animais, disposição de resíduos sólidos (lixões e aterros sanitários, em locais impróprios), sistemas de saneamento (fossas sépticas, negras e vazamentos da rede de esgoto), constituindo-se, dessa forma, em poluição difusa ou multipontual.

O padrão de potabilidade do nitrato, estabelecido pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), é de 10 mg/L na forma de nitrogênio (N-NO3-) ou 45 mg/L como nitrato       (NO3-). A ingestão de água com concentrações superiores ao padrão de potabilidade estaria relacionada à ocorrência de doenças como a metehemoglobinemia em recém-nascidos (síndrome do bebê azul) e alguns tipos de câncer.

No Estado de São Paulo, o incremento das atividades de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas efetuado pela CETESB, aliado aos estudos desenvolvidos pelo Instituto Geológico (IG/SMA), Universidade de São Paulo, Vigilância Sanitária e aos procedimentos de outorga por parte do DAEE, têm detectado um aumento nas concentrações de nitrato, ao longo do tempo, em poços tubulares e cacimbas situados nas áreas urbanas de inúmeros municípios do Estado que captam água do Sistema Aquífero Bauru (SAB). Este sistema aquífero ocupa uma superfície de aproximadamente 96.000 km2, onde cerca de 240 municípios (59%) das regiões centro-oeste e noroeste do interior paulista captam suas águas e, em 210 destes (87%), o abastecimento é integralmente feito por água subterrânea.

A persistência do nitrato está fazendo com que o problema da contaminação evolua e, dependendo de sua intensidade, atinja porções mais profundas do aquífero, restringindo seu uso para o consumo humano, por meio do abastecimento público ou privado. A solução é complexa e algumas questões que se colocam referem-se a: i) evolução desse problema no espaço e no tempo; ii) impactos sociais e econômicos nos sistemas públicos de abastecimento; iii) pontos positivos e negativos causados pelo bombeamento e consequente destino do poço contaminado por nitrato; iv) possibilidades de utilização de água com concentrações elevadas de nitrato para usos distintos do consumo humano; v) métodos/técnicas para remediação de áreas contaminadas por nitrato.

Atendendo à recomendação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e com base nos trabalhos e debates promovidos pelo Grupo de Trabalho Nitrato (GT Nitrato), esta publicação apresenta um breve panorama sobre o nitrato nas águas subterrâneas, abrangendo aspectos como ocorrência, fontes potenciais de contaminação, efeitos na saúde humana, bem como a proposição de estratégias e recomendações para a prevenção e mitigação do problema.

# 2. NITRATO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

## 2.1. O que é nitrato?

O nitrato é um ânion cuja fórmula química é NO3-. Ele se origina a partir de processos químicos e microbiológicos que ocorrem no ar, solo, planta e água. Dentre os constituintes inorgânicos que se encontram nas águas subterrâneas, é o que possui ocorrência mais generalizada e uma das mais problemáticas, uma vez que possui alta mobilidade e persistência, sob condições aeróbias. Esse contaminante pode também causar outro importante impacto ambiental, relacionado aos processos de eutrofização nos corpos de águas superficiais ou mesmo à morte de organismos aquáticos, se presente em altas concentrações.

Em condições anaeróbias, o nitrato pode ser convertido, mediante atividade microbiológica, a outros compostos nitrogenados (nitrito - NO2-, óxido de nitrogênio - NO, oxigênio nitroso - N2O) até o nitrogênio molecular (N2) pelo processo denominado desnitrificação.

O item 2.2 apresenta uma breve descrição sobre o ciclo do nitrogênio, com ênfase nos principais processos e reações que controlam esse elemento em superfície e subsuperfície. Posteriormente, serão abordadas as principais fontes de contaminação por nitrato em áreas urbanas e rurais (item 2.3), bem como os padrões de potabilidade e os efeitos na saúde humana e animal ocasionados pelo consumo de água contaminada (item 2.4).

## 2.2. Ciclo do nitrogênio

O nitrogênio é considerado o principal constituinte da atmosfera, com aproximadamente 78% em volume. Este elemento ocorre na natureza em muitos estados de oxidação, variando desde -3 (NH3) na forma mais reduzida, até +5 (NO3-), mais oxidada.

NH4+ NH3(g) N2(g) N2O(g) NO(g) NO2- NO3- amônio amônia nitrogênio molecular óxido nitroso óxido de nitrogênio nitrito nitrato (-3) (-3) (0) (+1) (+2) (+3) (+5)

As formas mais comumente encontradas nas águas subterrâneas são as seguintes: nitrato     (NO3-), amônio (NH4+), óxido nitroso (N2O) e nitrogênio molecular (N2). Nitrito (NO2-) e óxido de nitrogênio (NO), por sua vez, são formas intermediárias no processo de oxidação e pouco estáveis, implicando em baixas concentrações na água. O gás amônia (NH3) é altamente volátil, podendo estar dissolvido na água somente em ambiente muito alcalino (pH>9).

Os solos, oceanos, lagos e a atmosfera constituem as principais fontes naturais desse elemento no planeta. A mobilidade do nitrogênio através dos ecossistemas é contínua, sendo feita pelo vento, água e agentes microbiológicos. As transformações sofridas pelo nitrogênio na natureza para formação de suas respectivas espécies estão ilustradas na Figura 2.1.

### Figura 2.1. - Ciclo do nitrogênio (Fonte: modificado/adaptado de Dréo, 2006).

O ciclo do nitrogênio envolve uma série de reações e processos complexos mediados pela ação de microrganismos, sob condições aeróbias ou anaeróbias (Tabela 2.1):

#### Tabela 2.1 – Principais reações/processos do ciclo do nitrogênio.

| Reação/Processo | Descrição |
| --- | --- |
| Fixação | Incorporação do nitrogênio gasoso (N2) presente na atmosfera mediante processos biológicos (algumas bactérias e algas azuis), industriais, bem como pela ação dos raios solares. Neste processo, o nitrogênio é convertido em amônio (NH4+) que é assimilado pelas plantas. |
| Mineralização | Aproximadamente 95% do nitrogênio presente no solo está sob a forma orgânica (p.e. aminas, proteínas, compostos húmicos) que o torna insolúvel. Na mineralização, o nitrogênio orgânico, por ação microbiológica, é convertido em aminoácidos e a seguir, em amônio. |
| Adsorção | Fixação do amônio pelos argilominerais presentes no solo, a partir dos mecanismos de troca iônica. |
| Nitrificação | Processo que ocorre em meio aeróbio onde, por ação de bactérias, o amônio é convertido a nitrito (NO2-) e depois, a nitrato (NO3-). |
| Desnitrificação | Processo inverso que ocorre em meio anaeróbio, mediado por bactérias, onde o nitrato é convertido a nitrito e, posteriormente, a óxido nitroso (N2O) e nitrogênio molecular (N2). |
| Assimilação | Mecanismos bioquímicos, opostos aos da mineralização, que consistem na conversão de amônio e nitrato em proteínas e biomassa. |
| Volatilização | Passagem da amônia, presente no solo, para atmosfera. |
| Anammox | Oxidação anaeróbia do amônio em que alguns gêneros de bactérias convertem o amônio em nitrogênio molecular, na presença de nitrato ou nitrito. |

## 2.3. Fontes de contaminação

A ocorrência de nitrato nas águas subterrâneas pode ser natural ou antrópica. A origem natural de nitrato está associada a algumas formações geológicas, como é o caso de rochas sedimentares ricas em matéria orgânica, dos quais destacam-se tilitos, folhelhos e argilitos (Quadro 2.1). Neste caso, a água subterrânea rica em oxigênio, em contato com estas rochas que contêm nitrogênio e somada à atividade microbiológica, desencadeia uma sequência de reações que levará, no primeiro momento, à liberação do íon amônio e, depois, este dará origem ao nitrato. Tal cenário tem sido reportado em diversos trabalhos internacionais (Hendry et al., 1984; Rodvang & Simpkins, 2001; BGS, 2004; Tyson, 2004).

As fontes antrópicas desse contaminante, por sua vez, ocorrem em áreas rurais e urbanas e são divididas em dois principais grupos: não pontuais (difusas) e pontuais. Tais fontes são responsáveis por muitos casos de contaminação por nitrato nas águas subterrâneas e que serão abordadas com mais detalhe nos tópicos a seguir.

Quadro 2.1. Origem natural de nitrato nas águas subterrâneas Exemplos de ocorrência natural de nitrato nas águas subterrâneas são observados em algumas das regiões mais áridas do planeta como o Deserto de Atacama (Chile), Vale da Morte (EUA), Deserto de Gobi (China), ou mesmo na Antártida (Ericksen, 1983; Ericksen et al., 1988; Böhlke et al., 1997; Michalski et al., 2005; Qin et al., 2012). Nesses locais, o nitrato está presente sob a forma de sais (nitrato, iodato, perclorato, cromato) que ao se depositarem, dão origem a uma rocha sedimentar denominada “caliche”, além dos evaporitos. Esses depósitos superficiais, formados em condições de total aridez, podem ser transportados para as águas superficiais ou subterrâneas, mediante processos que incluem: inundações locais ocasionadas por chuvas torrenciais, irrigação, disposição inadequada de resíduos de mineração, entre outros.

Áreas rurais

A contaminação por nitrato em áreas rurais é proveniente, sobretudo, das atividades agrícolas (manejo inadequado de fertilizantes nitrogenados inorgânicos e orgânicos), criação de animais e respectivo armazenamento impróprio de dejetos, decomposição de resíduos orgânicos e fixação biológica, lagoas de efluentes, bem como dos sistemas de saneamento in situ (fossas sépticas e negras) que atendem as unidades habitacionais nestas localidades.

Segundo Rudolph et al. (1998), embora as fontes pontuais, como as fossas negras e sépticas ou mesmo o armazenamento de dejetos de animais, constituam importantes causas de contaminação por nitrato, o maior impacto na qualidade das águas subterrâneas em áreas rurais está fortemente associado às fontes não pontuais (ou difusas), do qual se destaca a agricultura (Quadro 2.2). Um aumento crescente nas concentrações de nutrientes foi detectado em poços particulares e de abastecimento público, em diversas partes do mundo, resultado de décadas de aplicação contínua de fertilizantes orgânicos e inorgânicos (Haller, 2013).

Quadro 2.2. Fertilizantes e o impacto na qualidade dos aquíferos A agricultura representa a maior fonte de nitrato nas águas subterrâneas em todo mundo, devido ao uso intensivo de fertilizantes nitrogenados, orgânicos e inorgânicos. Segundo dados fornecidos pela FAO (2013), estima-se que 30% da superfície terrestre seja utilizada para produção agrícola. O crescimento populacional nas últimas décadas nos cinco continentes acarretou no aumento da demanda de alimentos, impulsionando a produção agrícola no planeta. A aplicação excessiva e o manejo inadequado de fertilizantes são responsáveis pelas altas concentrações de nitrato nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos de diversos países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Isto ocorre pois este contaminante é facilmente lixiviado e, dada à sua alta mobilidade, atinge grandes extensões nos aquíferos. Consumo de nutrientes por hectare (ha) de terra arada em 2012 (Fonte: FAOSTAT, 2015) Consumo de nutrientes por hectare (ha) de terra arada em 2012 (Fonte: FAOSTAT, 2015) Em 2002, cerca de 5.000.000 de toneladas de fertilizantes nitrogenados, equivalente a 5,9% do consumo mundial, foram consumidos pelos países da América Latina. Deste total, cerca de 68% foram consumidos pela Argentina, Brasil e México (FAOSTAT, 2004). A figura abaixo ilustra o consumo de fertilizantes por hectare de terra arada, no ano de 2012.

Nos últimos anos, inúmeros trabalhos foram desenvolvidos na América do Norte (Canadá e Estados Unidos) para avaliar a extensão da contaminação por nitrato em aquíferos, em curto e longo prazos, decorrente de atividades agrícolas (Spalding & Exner, 1993; Goss et al., 1998; Rudolph et al., 1998; Burkart & Stoner, 2002; Tomer & Burkart, 2003; Burow et al., 2010; Rudolph et al., 2010; Robertson et al., 2012). Nesse continente, por exemplo, entre 5 a 45% dos poços particulares situados nas áreas rurais apresentaram concentrações superiores a 10 mg/L N-NO3- (Wassenaar et al., 2006).

Estudos conduzidos por Rudolph et al. (1998) na Província de Ontário, Canadá, indicaram que mais de 25% das águas subterrâneas apresentavam concentrações de nitrato três a quatro vezes acima do padrão de potabilidade, em grande parte atribuídas à aplicação de esterco na agricultura. Ainda em território canadense, na Província de British Columbia, um monitoramento intensivo da qualidade da água subterrânea mostrou que a contaminação por nitrato era generalizada, em decorrência das atividades agrícolas nas últimas décadas (Wassenaar et al., 2006).

Como parte do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água dos Estados Unidos, Squillace et al. (2002) constatou que em 11% dos poços distribuídos em áreas rurais do território americano as concentrações de nitrato ultrapassaram o valor máximo permitido pela Agência de Proteção Ambiental (EPA), equivalente a 10 mg/L N-NO3-. Esse cenário é bastante comum em Iowa, Illinois e Ohio, conhecidos como os estados do cinturão do milho. Nestas áreas, geralmente a carga de nitrato é alta em função da fertirrigação e adubação química e/ou orgânica intensiva, comprovado pelos estudos conduzidos por Burow et al. (2010) em que se observaram concentrações de até 17 mg/L N-NO3-. Um rápido aumento nas concentrações de nitrato também foi constatado em outras localidades como aquelas situadas nos estados de Nebrasca (Exner & Spalding, 1990), Califórnia, Flórida e Indiana (Spalding & Exner, 1991).

O mesmo cenário se repete em outros continentes. Na Europa, por exemplo, os resultados observados na rede de monitoramento, composta por mais de 33.000 poços distribuídos nos 27 países da União Européia (UE), revelaram que, entre 2008 e 2011, foram detectadas concentrações de nitrato acima do padrão de potabilidade (>11,3 mg/L N-NO3-) em 14,4% dos pontos de observação, confome estabelecido pela Diretiva do Nitrato (CCE, 1991). As concentrações mais baixas foram registradas na Finlândia, Suécia, Letônia, Lituânia, Irlanda e as mais elevadas, em Malta e Alemanha. De acordo com os dados apontados nesse relatório de qualidade, a contaminação concentra-se predominantemente nas porções mais rasas dos aquíferos, entre 5-15 m de profundidade.

O Instituto Nacional Holândes de Saúde Pública e de Proteção Ambiental estimou, a partir de modelos computacionais, que 85% das áreas agrícolas do continente europeu apresentavam concentrações de nitrato superiores a 5,6 mg/L N-NO3- enquanto em 20% delas, as concentrações excediam o padrão de potabilidade.

Na China, considerada maior consumidora de fertilizantes nitrogenados do planeta, a atividade agrícola é a principal fonte de nitrato nas águas subterrâneas (Gu et al. 2013). Acredita-se que agricultura é praticada desde 1.500 a.C. (Liu et al., 2004), mas foi em 1978 que a reforma rural mudou o regime tradicional e a intensificou em território chinês. Atualmente, o País conta com um programa nacional de monitoramento da qualidade da água em 182 cidades. Os resultados demostraram que 57% dos poços não atende ao padrão de água “limpa” (<20 mg/L N-NO3-), estabelecido pelo Ministério de Proteção Ambiental da China (MEP, 1993).

Áreas urbanas

O impacto da urbanização na qualidade das águas subterrâneas é motivo de grande preocupação para os gestores de recursos hídricos que são responsáveis pelo fornecimento de água potável para os grandes centros urbanos (Martínez et al., 2014).

Nas áreas urbanas, as principais fontes responsáveis pelas concentrações de nitrato acima do padrão de potabilidade estão associadas à disposição de resíduos sólidos (lixões e aterros sanitários mal construídos em locais impróprios) e, principalmente, aos sistemas de saneamento, dos quais destacam-se as fossas sépticas e negras, bem como os vazamentos das redes coletoras de esgoto.

Os lixões e aterros sanitários mal construídos, normalmente situados nos grandes centros urbanos e periurbanos, contribuem com quantidades significativas de nitrogênio e seus impactos na qualidade dos aquíferos foram amplamente reportados nas últimas décadas (MacFarlane et al., 1983; Howard et al., 1996; Fatta et al., 1999; Bocanegra et al., 2001; Wakida & Lerner, 2005). O chorume, produto da decomposição do lixo, possui alto conteúdo de nitrogênio, compostos orgânicos, metais pesados, entre outros. A maior parte do nitrogênio presente no chorume está sob a forma amoniacal, dada às condições anaeróbias do local. A produção de gás (p.e. metano e gás carbônico) é um processo comum, proveniente da decomposição da matéria orgânica.

A disposição dos resíduos sólidos é ainda mais preocupante nos países em desenvolvimento onde o crescimento desordenado das cidades, somado à precariedade dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final do lixo, leva à geração de inúmeros lixões clandestinos nos arredores das cidades, contribuindo ainda mais para contaminação do solo e dos recursos hídricos. Segundo Vrba (2008), inúmeras áreas de disposição de resíduos sólidos no planeta estão situados em locais impróprios (p.e. instaladas sobre sedimentos muito permeáveis sobrejacentes aos aquíferos livres e rasos), não possuem rede de monitoramento da água subterrânea ou mesmo são instaladas de forma inadequada, sem atender às normas técnicas vigentes, possibilitando fugas e percolação do chorume.

Os vazamentos de esgoto provenientes das redes coletoras, situação comum nos grandes centros urbanos, são decorrentes de vários fatores que compreendem: i) instalação inadequada das mesmas; ii) falta de manutenção e deterioração ocasionada pela idade de instalação da rede; iii) problemas geotécnicos (p.e. recalques diferenciais; colapsividade); iv) eventos naturais (p.e. movimentação nas camadas do subsolo).

As fossas sépticas e negras, por sua vez, são muito comuns em áreas desprovidas de esgotamento sanitário (Quadro 2.3).

| Quadro 2.3. A situação do saneamento nos centros urbanos: problema difícil de gerenciar? Mais de 80% de todo o esgoto gerado nos países em desenvolvimento é lançado no solo e em cursos d´água, sem tratamento, poluindo rios, lagos, mares e aquíferos. Mesmo nos países desenvolvidos o percentual de tratamento do esgoto está longe do satisfatório (WWAP, 2009). |  |
| --- | --- |
| População, em milhões de pessoas, com acesso ao saneamento básico precário (Fonte: UNICEF/WHO, 2015) População, em milhões de pessoas, com acesso ao saneamento básico precário (Fonte: UNICEF/WHO, 2015) | - Apesar dos avanços tecnológicos na área de saneamento nas últimas décadas e considerando que 82% da população que vive nos centros urbanos possuem rede de coleta de esgoto, dados recentes apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) indicaram que, em 2015, 2,4 bilhões de pessoas tinham acesso ao saneamento básico precário (1,1 bilhão lançava o efluente doméstico diretamente no solo e nos recursos hídricos); - Os resultados do levantamento mostram que 40% desse total encontram-se nos países do sudeste asiático. |

Um agravante desse problema são as ocupações urbanas precárias, desprovidas de saneamento ambiental, tais como as denominadas “favelas”. Segundo Foster & Hirata (1988), existe uma forte correlação entre a densidade de sistemas de saneamento e a contaminação por nitrato e microorganismos patogênicos. Nessas ocupações, a densidade populacional é elevada, com alta concentração de fossas negras, muito próximas aos poços cacimbas. A precariedade dos sistemas de saneamento in situ (fossas sépticas e negras), considerando que estes são construídos inadequadamente e sem a devida manutenção, contribui para a migração dos efluentes líquidos, sobretudo em aquíferos livres e rasos (Foster & Hirata, 1988; Foster et al., 2002; Hirata et al., 2007).

Diversos autores estudaram o comportamento do nitrato e demais nutrientes e seus respectivos impactos nas águas subterrâneas em áreas urbanas, oriundos dos sistemas de saneamento em várias situações hidrogeológicas (Robertson et al., 1991; Harman et al., 1996; Wilhelm et al. 1994; Ptacek, 1998; Lowe et al., 2000; Cagnon & Hirata, 2004; Fukada, 2004; Drake & Bauder, 2005; Varnier & Hirata, 2005; Xu et al. 2007; Martínez et al., 2014).

No Brasil, a Agência Nacional de Águas (ANA) contratou, em 2011, um estudo hidrogeológico na cidade de Natal com o intuito de avaliar a quantidade e qualidade das águas subterrâneas bem como a proposição de medidas de gestão. No Município de Natal as águas subterrâneas do Aquífero Barreiras encontram-se impactadas por nitrato em aproximadamente 80% da zona urbana. Estudos realizados pela FUNCERN (2006) já confirmavam a contaminação das águas subterrâneas que afetava parte dos poços do sistema de abastecimento público da Companhia de Águas e Esgotos do rio Grande do Norte (CAERN). Em 2011, do esgoto produzido apenas 30% era coletado e tratado e o restante, predominantemente infiltrado em fossas. As estimativas indicaram uma recarga de 43 Mm3/ano a partir dos esgotos infiltrados em fossas no município de Natal, correspondendo a 38% da recarga urbana.

Além das alterações observadas na qualidade da água dos aquíferos, algumas publicações internacionais estimaram o percentual de recarga subterrânea proveniente do esgoto lançado pelos sistemas de saneamento. Por exemplo, na cidade de Hannover, Alemanha, cerca de 5-8 Mm3/ano de esgoto, oriundos das fugas da rede de esgoto, atingem as águas subterrâneas (Mull et al., 1992). A situação é ainda pior em todo território alemão, cujo valor calculado foi superior a 100 Mm3/ano (Eiswirth et al., 2000).

Na região de Sana´a, situada no Iêmen, estima-se que 80% da recarga urbana (12,5 Mm3/ano, em 1993) provém do efluente lançado pelas fossas negras (Alderwish & Dottridge, 1999). Na cidade de Amã (Jordânia), estudos conduzidos por Salameh et al. (2003) constataram um valor de 8 Mm3/ano de esgoto que recarregava o aquífero local.

## 2.4. Padrão de potabilidade e os efeitos nas saúdes humana e animal

No Brasil a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) estabelece o limite de potabilidade de nitrato para consumo humano em 10 mg/L na forma de nitrogênio (N-NO3-) ou 45 mg/L, como nitrato (NO3-) (Quadro 2.4). Este valor está de acordo com os aplicados pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011) e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA, 1995).

Quadro 2.4. Conversão das concentrações de nitrato Sabe-se que o peso atômico do nitrogênio (N) é 14 g e a massa molecular do nitrato (NO3-), 62 g. A conversão da concentração de nitrato, expressa em NO3- (mg/L), para N-NO3- (mg/L) será: N-NO3-(mg/L) = 0,225 x NO3- (mg/L) Por outro lado, a conversão da concentração, expressa em N-NO3- (mg/L), para NO3- (mg/L) será: NO3-(mg/L) = 4,43 x N-NO3- (mg/L)

O nível regulatório para nitrato em águas para consumo humano foi determinado pela primeira vez após um estudo da ocorrência de metehemoglobinemia em crianças nos Estados Unidos. Na ocasião, observou-se que não haviam casos relacionados com o consumo de águas cujas concentrações de nitrato fossem inferiores a 10 mg/L N-NO3- (Ward et al., 2005).

Além do valor estabelecido pelo Ministério da Saúde, no Estado de São Paulo, a CETESB adotou o valor de 5 mg/L N-NO3-, conhecido como Valor de Prevenção, que corresponde ao limite a partir do qual recomenda-se a tomada de ações de prevenção e controle, por suspeita de influência antrópica sobre a qualidade da água subterrânea.

Em relação à saúde animal, dados apresentados pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), adaptados da Real Academia de Ciências (NAS & NAE, 1972), indicam o limite de nitrato + nitrito (NO3--N + NO2--N) equivalente a 100 mg/L (FAO, 1985). De acordo com a FAO (1985), este valor foi estabelecido conforme a quantidade que pode ser encontrada nas águas superficiais e subterrâneas e não é necessariamente o limite de tolerância animal. O padrão de nitrato recomendado na água e estabelecido pela agência canadense (Canadian Agri-Food), para criação de animais, é de 100 mg/L NO3- (CCME, 2005).

A Tabela 2.2 apresenta as diretrizes estabelecidas pela National Research Council (NRC, 1974) e os possíveis efeitos na saúde dos animais ocasionados pelas diferentes concentrações de nitrato na água.

#### Tabela 2.2 – Efeitos à saúde animal mediante as diferentes concentrações de nitrato na água (Olkowski, 2009).

| Nitrato (mg/L NO3-) | Nitrogênio-nitrato (mg/L N-NO3-) | Diretrizes |
| --- | --- | --- |
| <45 | <10 | Seguro para o consumo de ruminantes |
| 45-132 | 10-20 | Geralmente seguro em dietas balanceadas (baixas concentrações de nitrato) |
| 133-220 | 20-40 | Pode ser prejudicial se consumido durante longos períodos |
| 221-660 | 40-100 | Risco ao gado; possibilidade de morte |
| 661 | >100 | Água imprópria para consumo. |

Fonte: NRC (1974)

A ingestão de água com concentrações de nitrato superiores ao padrão de potabilidade pode causar doenças como a metehemoglobinemia (ou síndrome do bebê azul), alguns tipos de câncer (p.e. linfático, gástrico) ou mesmo problemas no sistema reprodutivo, em seres humanos e animais (USEPA, 1995; Manassaram et al., 2006; Almasri & Kaluarachchi, 2007; WHO, 2011).

Os efeitos do nitrato na saúde humana foram relatados pela primeira vez na literatura científica por Comly (1945), depois de observar os casos de cianose infantil no estado de Iowa (Estados Unidos). Posteriormente, diversos estudos foram conduzidos para melhor avaliação dos efeitos na saúde de crianças e adultos a partir do consumo de água contaminada por nitrato (Gelperin et al., 1975; Dorsch et al., 1984; Arbuckle et al., 1986; Fan & Steinberg ,1996; Tabacova et al., 1997; Bukowski et al., 2001; Croen et al., 2001).

## 2.5. Doenças associadas ao nitrato

Metehemoglobinemia

A metehemoglobinemia, também conhecida como síndrome do bebê azul, é uma doença que acomete principalmente os bebês, a partir do acúmulo de metehemoglobina no sangue, ocasionando quedas respiratórias, cianose (mucosas azuladas), dispnéia (alteração na frequência respiratória), falta de ar, além de desmaios e óbitos em casos mais agudos (WHO, 2011).

O sangue possui uma proteína denominada hemoglobina, que transporta o oxigênio para as células. A partir da ingestão da água contendo nitrato, ocorre a redução a nitrito no organismo. O nitrito então prende-se à hemoglobina presente no sangue para formar a metehemoglobina, incapaz de transportar o oxigênio, reduzindo assim o seu suprimento para tecidos vitais como o cérebro.

Os bebês com menos de seis meses de idade são os mais suscetíveis a desenvolver a metehemoglobinemia por várias razões, incluindo a maior capacidade de converter nitrato a nitrito, bem como possuir os níveis mais baixos de uma enzima denominada citocromo B5 redutase, que converte a metehemoglobina de volta à hemoglobina (WHO, 2011). Salienta-se também que o pH intestinal, mais elevado nos lactentes, aumenta o poder oxidante devido ao crescimento de bactérias gram-negativas conversoras de nitrato em nitrito.

Câncer

Outro possível efeito decorrente do consumo de água contaminada por nitrato está associado ao surgimento de alguns tipos de câncer, entre eles o gástrico e o linfático (linfoma de non-Hodgkin). Neste caso, o risco de câncer inicia-se a partir do nitrito gerado pela conversão do nitrato. Este, por sua vez, pode combinar com as aminas e amidas presentes no corpo humano para formar nitrosaminas e nitrosamidas, duas substâncias conhecidas por seu caráter carcinogênico.

Vários estudos foram realizados para avaliar a relação entre nitrato e câncer, embora não sejam considerados conclusivos e definitivos (Zaldivar, 1977; Fraser & Chilvers, 1981; Preussman & Stewart, 1984; McCasland et al., 1985; Niesink et al., 1995; Ward et al., 1996; Schubert et al., 1999).

Em testes realizados com animais, constatou-se a ocorrência de câncer gerado por esses dois compostos em todas as espécies testadas, o que leva a crer que os seres humanos possam ser também afetados. No entanto, ainda não há estudos conclusivos em relação a este aspecto.

Em seu estudo, Ward et al. (2005) afirmam que os efeitos adversos à saúde são resultados de uma interação complexa entre a quantidade de nitrato ingerida, a ingestão concomitante dos subprodutos da conversão do nitrato e as condições médicas do hospedeiro, que podem influenciar a conversão do nitrato. Além disso, esses efeitos podem ser atenuados por inibidores da conversão do nitrato para nitrito, como as vitaminas C e E.

Outros efeitos

A ingestão de altas concentrações de nitrato também pode resultar em quadro de intoxicação crônica em animais, refletindo em baixa produtividade, redução no ganho de peso, quedas da eficiência reprodutiva, deficiência de vitamina A e abortos, sendo os ruminantes os mais suscetíveis (Speijers et al., 1989; FAO/WHO, 1996; WHO, 2011). Adicionalmente, outros estudos associaram o consumo de nitrato ao aumento dos riscos de infecções respiratórias, hipertensão, más formações congênitas, nascimento de bebês prematuros e abortos espontâneos em seres humanos. Contudo, apesar de inúmeros trabalhos conduzidos na área, os resultados obtidos são pouco conclusivos (Dorsch et al., 1984; Arbuckle et al., 1988; Aschengrau et al., 1989; Tabacova et al., 1998; Gupta et al., 2000; Fujiwara et al., 2000; Bukowski et al., 2001; Croen et al., 2001; Manassaram et al., 2006).

# 3. O NITRATO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## 3.1. Ocorrência de teores elevados de nitrato nos aquíferos paulistas

A ocorrência de nitrato nas águas subterrâneas é um problema que afeta inúmeros municípios brasileiros, sobretudo aqueles onde o sistema de saneamento básico é precário. Este quadro é especialmente crítico nas cidades com elevada densidade populacional e, portanto, alta taxa de produção de esgotos. Infelizmente, essa situação é uma realidade em todas as regiões do País, atingindo os centros urbanos de algumas capitais brasileiras, tal como ocorre em Natal, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus.

A situação no Estado de São Paulo não é diferente. Acredita-se que as cidades paulistas apresentam, em variados graus, algum problema com esse contaminante. O monitoramento da qualidade natural das águas subterrâneas, efetuado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) desde 1990, detectou um aumento sistemático nas concentrações de nitrato, ao longo do tempo, muitas vezes excedendo os padrões de potabilidade, em diversos poços tubulares e cacimbas, especialmente naqueles que captam água dos sistemas aquíferos Bauru (SAB) e Guarani (SAG) (CETESB, 2010). Além destes aquíferos, foi constatada também uma tendência de aumento nas concentrações de nitrato nos aquíferos Pré-Cambriano e Serra Geral (Figura 3.1).

Figura 3.1. - Ocorrência de nitrato nos aquíferos do Estado de São Paulo (Fonte: CETESB, 2010).

Os dados da rede de monitoramento, referentes ao triênio 2010-2012 mostraram que 08 poços ultrapassaram o padrão de potabilidade e 22 poços tiveram pelo menos uma amostra com resultado entre 5 e 10 mg/L N-NO3-, ou seja, respectivamente 3% e 9% dos poços monitorados (CETESB, 2013).

No período de 2013 a 2015, por sua vez, as concentrações elevadas de nitrato foram observadas em 11% dos poços monitorados, similar ao triênio anterior. Valores acima de 10 mg/L N-NO3- foram encontrados em 08 poços do Sistema Aquífero Bauru, enquanto que as concentrações acima do Valor de Prevenção (5 mg/L N-NO3-) foram detectadas nos sistemas aquíferos Bauru, Guarani, Serra Geral e Pré-Cambriano (CETESB, 2016). Contudo, cabe salientar que a evolução nas concentrações de nitrato foi observada apenas nas áreas urbanas dos municípios paulistas, já que não existem poços da rede da CETESB situados nas áreas rurais e por isso, a extensão desse problema nestes locais ainda é pouco conhecida.

Dos aquíferos supracitados, especial atenção é dada ao Sistema Aquífero Bauru, considerado a maior unidade hidrogeológica em área de exposição (96.000 km2) e o mais vulnerável à contaminação antrópica, com as mais elevadas concentrações de nitrato nas águas subterrâneas do Estado de São Paulo. Cerca de 240 municípios (59%) das regiões centro-oeste e noroeste do interior paulista captam suas águas e, em 210 destes (87%), o abastecimento é integralmente feito por água subterrânea (CETESB, 2010). Os dados apresentados por CETESB (2013), indicaram que o Sistema Aquífero Bauru é o que possui o maior número de pontos com concentrações acima de 10 mg/L N-NO3- (limite de potabilidade), com 9% dos poços monitorados, e acima do valor de prevenção, cujo total foi de 24%.

Inúmeros trabalhos publicados pela comunidade científica apontaram que dezenas de cidades do centro-oeste paulista, abastecidas total ou parcialmente pelo Sistema Aquífero Bauru, estão convivendo com esse problema, incluindo centros urbanos como os de Bauru (Giafferis & Oliveira, 2006; Varnier et al., 2012; Rosenberger et al., 2013; DAEE, 2015a), Marília (Varnier et al., 2010), Monte Azul Paulista (Montanheiro, 2014), Presidente Prudente (Godoy et al., 2004; Procel, 2011), São José do Rio Preto (Barcha, 1980; DAEE/SERVMAR/IG, 2011), Urânia (Cagnon & Hirata, 2004; Varnier et al., 2007), entre outros. Quando a avaliação é realizada por Bacia Hidrográfica observa-se tendência de aumento das concentrações dessa substância no Sistema Aquífero Bauru, nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 15, 16, 19 e 20 (CETESB, 2013).

Situação semelhante foi observada na porção aflorante do Sistema Aquífero Guarani (SAG), no âmbito do Projeto “Diagnóstico Ambiental para Subsídio ao Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental do Sistema Aquífero Guarani” (IPT, 2010). O Sistema Aquífero Guarani ocupa aproximadamente 143.000 km2 sendo que deste total, 15.000 km2 são aflorantes, constituindo-se na área de recarga do SAG no Estado de São Paulo. Adicionalmente, essa porção apresenta um índice de vulnerabilidade à contaminação da água subterrânea variando de médio a alto.

Estudo efetuado por Carvalho et al. (2011) mostrou que em 85% dos poços coletados ao longo da área de afloramento do SAG as concentrações de nitrogênio-nitrato estavam acima 5 mg/L N-NO3-, indicando uma alteração do equilíbrio natural, principalmente por influência antrópica. Segundo estes autores, devido às incertezas quanto à origem do nitrato nos poços amostrados, faz-se necessário um urgente monitoramento contínuo e estudos mais detalhados, além do controle das fontes potenciais de contaminação já identificadas.

## 3.2. Estudos de caso

Nos tópicos seguintes serão abordados alguns estudos de caso sobre a ocorrência de nitrato nos aquíferos paulistas, tanto em áreas urbanas como rurais, com especial enfoque no Sistema Aquífero Bauru, por apresentar o maior número de ocorrências e trabalhos publicados pela comunidade científica.

### 3.2.1. Áreas rurais

Existem poucos trabalhos e estudos que abordem, suficientemente, o problema do nitrato nas águas subterrâneas, associando-o ao uso de fertilizantes e à forma de manejo da terra no Estado de São Paulo (Luiz et al., 2004; Casagrande, 2009; Gomes & Barizon, 2014; Moura et al., 2015).

Segundo Gomes & Barizon (2014), os avanços em pesquisa nesta área são modestos, caracterizados principalmente por estudos regionalizados ou pontuais, quase sempre associados a teses acadêmicas e com objetivos específicos. Os autores efetuaram um levantamento do panorama da contaminação ambiental por nitrato de origem agrícola no Brasil entre o período de 1992 e 2011. No Estado de São Paulo, assim como nas demais localidades do território nacional, os resultados dos trabalhos pesquisados mostraram que, na grande maioria dos casos, as concentrações de nitrato estiveram abaixo dos padrões estabelecidos pelas legislações brasileira e internacional.

Luiz et al. (2004), avaliaram a atividade agropecuária nos 18 municípios da Região Metropolitana de Campinas visando fornecer subsídios que permitissem sua classificação quanto ao risco potencial de contaminação das águas subterrâneas pelos insumos agrícolas (fertilizantes e agrotóxicos). Os resultados mostraram que embora os municípios de Santa Bárbara d´Oeste, Campinas, Monte Mor e Indaiatuba apresentassem as maiores cargas totais de N aplicado, Engenheiro Coelho e Artur Nogueira eram os municípios com as maiores densidades de carga aplicada (92 e 99 kg/ha*ano) e as maiores cargas de nitrogênio potencialmente lixiviado (7,0 e 7,3 kg/ha*ano). Ainda segundo os autores, os grupos de fruteiras, hortaliças e citros eram os que recebiam as maiores cargas de nitrogênio e, consequentemente, as que possuíam as maiores quantidades de nitrogênio potencialmente lixiviado (8,9; 8,0 e 7,7 kg/ha*ano). No entanto, cabe salientar que os resultados apresentados são apenas indicativos sobre as possíveis potencialidades sem, contudo, apresentar os dados sobre as concentrações de nitrato nas águas subterrâneas nestas localidades.

Outro estudo realizado em área agrícola é o apresentado por Casagrande (2009). A área selecionada foi a bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, considerada grande produtora de cana-de-açúcar e laranja e a que apresenta alta dependência da água subterrânea como fonte de abastecimento público. A partir da análise química de 171 poços distribuídos ao longo da bacia, o autor identificou que apenas 09 poços (5% do total) apresentaram concentrações de nitrato acima do Valor de Alerta estabelecido pela CETESB (>5 mg/L N-NO3-), sendo quatro ocorrências pontuais no Sistema Aquífero Bauru, quatro no Sistema Aquífero Guarani e uma no Aquífero Serra Geral. Tais resultados seriam indicativos de alteração do equilíbrio natural por influência antrópica na qualidade das águas subterrâneas. Como recomendação, foi proposto um monitoramento contínuo, inclusive com a necessidade de aumento do número de pontos de monitoramento, sobretudo no Sistema Aquífero Bauru e no Aquífero Serra Geral, considerando que é grande a carga potencial contaminante em suas áreas de ocorrência na bacia.

Ainda nesta temática, a CETESB e o Laboratório de Estudos de Bacias (LEBAC) da UNESP de Rio Claro desenvolveram um estudo, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade das águas do SAB nas áreas rurais dos municípios de São José do Rio Preto e Bauru, buscando identificar a contaminação por nitrato e correlacioná-las com as fontes de poluição existentes (difusas e pontuais), associadas às tipologias e manejos agrícolas (Moura et al., 2015). Os resultados indicaram, em geral, que as águas subterrâneas apresentavam baixas concentrações de nitrato, embora algumas amostras com concentrações acima dos limites permitidos pela legislação (>10 mg/L N-NO3-) foram constatadas nas duas áreas de estudo (Quadro 3.1). Tal cenário indica que já existe um comprometimento na qualidade do aquífero devido às atividades antrópicas, associadas ao saneamento in situ e/ou disposição inadequada de dejeto animal.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em colaboração com o Instituto Geológico (IG/SMA), iniciou um projeto de pesquisa em 2014 para avaliar e caracterizar a contaminação de nitrato nas águas subterrâneas, frente às atividades agropecuárias na área rural do município de Bastos, identificando as fontes de contaminação associadas, bem como uma melhor caracterização do Sistema Aquífero Bauru na área de estudo. Esse município, considerado o maior produtor de ovos do País, é parcialmente abastecido pelo SAB. Estudos efetuados por Freitas (2015), mostraram que ocorrem concentrações elevadas de nitrato (até 51,2 mg/L N-NO3-) em poços tubulares situados na área rural do referido município. A ocorrência desses valores estaria possivelmente associada às atividades das granjas que operam na região e, que futuramente, poderiam comprometer a qualidade da água dos poços de abastecimento público. Segundo o autor, faz-se necessário um estudo mais detalhado para melhor caracterização do problema no local.

| Quadro 3.1. Concentrações de nitrato na área rural do município de São José do Rio Preto O município de São José do Rio Preto apresenta um expressivo percentual de uso dos recursos hídricos subterrâneos na agricultura. O principal aquífero explotado na área rural é o Sistema Aquífero Bauru. Assim como Bauru, este município foi selecionado por Moura et al. (2015) em função do número de poços da rede de monitoramento da CETESB que apresentam concentrações anômalas de nitrato na área urbana, com valores de até 42 mg/L N-NO3- (CETESB, 2013). |  |
| --- | --- |
| SÍNTESE DO ESTUDO: - Foram realizados o cadastro de propriedades rurais, duas campanhas de amostragem de água subterrânea e avaliação das possíveis relações entre as concentrações de nitrato e os tipos de atividades desenvolvidas; - Das 100 propriedades cadastradas, destacam-se as atividades pecuárias consorciadas com a agricultura, seguida por aquelas onde se desenvolvem apenas a pecuária e, por último, as demais onde há apenas agricultura. Em relação aos tipos de fertilizantes, ressaltam-se os dejetos animais e fertilizante NPK, do tipo 20:5:20; - As concentrações de nitrato excederam os limites estabelecidos pela Portaria no 2914/2011 em apenas dois pontos, nas duas campanhas de amostragem. Em 09 propriedades, os valores estiveram entre 5 e 10 mg/L N-NO3-; - Apesar do quadro geral indicar boa qualidade das águas subterrâneas do SAB na área rural do município, há uma correlação entre as concentrações de nitrato e cloreto, indicando que já existe um comprometimento das águas devido às atividades antrópicas. | Mapa de distribuição das concentrações de nitrato acima de 5 mg/L N-NO3- no município de São José do Rio Preto (Fonte: Moura et al., 2015) Mapa de distribuição das concentrações de nitrato acima de 5 mg/L N-NO3- no município de São José do Rio Preto (Fonte: Moura et al., 2015) Síntese das concentrações de nitrato acima de 5 mg/L N-NO3- nas águas do Sistema Aquífero Bauru - área rural do município de São José do Rio Preto (Fonte: Moura et al., 2015) Síntese das concentrações de nitrato acima de 5 mg/L N-NO3- nas águas do Sistema Aquífero Bauru - área rural do município de São José do Rio Preto (Fonte: Moura et al., 2015) |

### 3.2.2. Áreas urbanas

A ocorrência de nitrato nas águas subterrâneas acima do valor de potabilidade é um problema que afeta as áreas urbanas de diversos municípios do Estado de São Paulo, total ou parcialmente cobertas por redes de esgoto.

A partir da década de 1950, muitas dessas cidades sofreram um forte processo de urbanização, inicialmente sem instalação de rede de esgoto, lançando efluentes in natura no solo. O uso de fossas, nessa época, era prática comum como alternativa à inexistência da rede pública de coleta de esgotos domésticos.

Com a instituição do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), na década de 1970, os estados constituíram empresas públicas ou sociedades de economia mista (Companhias Estaduais de Saneamento Básico – CESBs), que passaram a prestar serviços aos municípios, mediante a celebração de contratos de concessão bem como investir em implantação de redes coletoras de esgotos, o que levou à desativação gradativa das fossas nas áreas urbanas. Mesmo com a considerável extensão de tais redes implantadas nas cidades paulistas, cessando ou reduzindo consideravelmente a fonte primária, o nitrogênio remanescente no solo continua presente em grande volume nas zonas não-saturada e saturada dos aquíferos subjacentes a elas. Uma das questões que se coloca para o entendimento desse problema é a relação entre o padrão de urbanização e ocupação do solo e a evolução das concentrações desse contaminante na água subterrânea.

Cagnon & Hirata (2004) estabeleceram uma relação entre a contaminação do Sistema Aquífero Bauru por nitrato e os padrões de urbanização no município de Urânia (SP), entre 1950 e 2000. Os resultados obtidos mostraram que a contaminação era de origem antrópica, difusa, cuja fonte é atribuída às fossas negras instaladas na área urbana do município, desde a década de 1950. As maiores concentrações de nitrato foram observadas nas porções mais rasas do aquífero, sobretudo a nordeste da cidade, onde há maior densidade dessas fossas. Posteriormente, Varnier et al. (2017) estudaram a dinâmica do nitrato e suas espécies nas zona não-saturada e saturada desse aquífero, na mesma localidade, considerando como fonte contaminante uma fossa negra, desativada desde 2002. Os autores constataram que mesmo após sua desativação, uma fossa continua liberando quantidades significativas de nitrato, constituindo-se em fonte potencial deste contaminante, em longo prazo, em áreas densamente ocupadas.

Com o intuito de entender a evolução da contaminação em aquíferos livres sedimentares em áreas urbanas, tanto em sua porção rasa quanto profunda, Bernice (2010) simulou diferentes cenários de usos da terra a partir de modelos computacionais de fluxo e transporte, considerando, como fonte potencial, os sistemas de saneamento. A área selecionada foi também o município de Urânia. As simulações mostraram que o tempo de trânsito do nitrato nas águas subterrâneas entre sua área de recarga e a porção inferior do Sistema Aquífero Bauru (neste caso, 120 m de profundidade) seria de aproximadamente 60 anos, caso cessassem completamente as fugas de esgoto. Esse tempo diminuiria para, pelo menos, 40 anos se os poços estivessem em regime de bombeamento. Ainda segundo a autora, caso a contaminação por nitrato fosse proveniente de uma fonte constante em toda a área urbana, os resultados da modelação mostraram que o aquífero teria a capacidade de diluir apenas 30% da contaminação inicial. Considerando que houvesse no município uma rede coletora de esgoto totalmente eficiente, o modelo indicou que o tempo de recuperação das porções rasa e intermediária seria de 10 anos.

O Instituto Geológico (IG/SMA), em parceria com o Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas (CEPAS/USP) e a Universidade de Waterloo (Canadá), desenvolveram o projeto “Padrões de Ocupação Urbana e Contaminação por Nitrato nas Águas Subterrâneas do Sistema Aquífero Bauru, Centro Oeste do Estado de São Paulo” com o intuito de avaliar as tendências de incremento das concentrações de nitrato nas áreas urbanas de três municípios da região centro-oeste do interior paulista (Bauru, Marília e Presidente Prudente). As maiores concentrações deste contaminante, muitas delas acima do padrão de potabilidade (até 46 mg/L N-NO3- em Presidente Prudente; 16,9 mg/L N-NO3- em Marília; 15,1 mg/L N-NO3- em Bauru) foram observadas, principalmente, nos bairros mais antigos destas cidades, sugerindo uma vinculação entre o processo de urbanização e a carga de nitrato, associada às antigas fossas e ao vazamento das redes coletoras de esgoto (Varnier et al., 2010; Procel, 2011; Varnier et al., 2012; Rosenberger et al., 2013). Além disso, constatou-se também que a contaminação está relacionada, em geral, às porções mais rasas do SAB, embora valores acima do Valor de Alerta (5 mg/L N-NO3-) foram constatadas em poços mais profundos.

Frente a esse cenário, Procel (2011) avaliou as tendências de distribuição das concentrações de nitrato nas águas subterrâneas na área urbana de Presidente Prudente, ao longo do tempo e espaço, frente aos padrões de ocupação urbana, demonstrando uma relação direta entre a contaminação, densidade e idade de urbanização e os sistemas de saneamento in situ. Essa avaliação permitiu dividir a área urbana de Presidente Prudente em três zonas sensíveis à contaminação, levando em conta o estilo de ocupação urbana (Quadro 3.2).

| Quadro 3.2. Contaminação por nitrato e sua relação com o crescimento urbano no Sistema Aquífero Bauru, em Presidente Prudente (SP) O município de Presidente Prudente é parcialmente abastecido pelas águas do Sistema Aquífero Bauru, representado na área pelos Aquíferos Adamantina e Santo Anastácio. Nos últimos 70 anos, o município sofreu um forte processo de urbanização, inicialmente sem instalação de rede de esgoto, lançando o efluente in natura no solo. Com o processo de urbanização, as fossas foram desativadas e, atualmente, a rede de esgoto cobre aproximadamente 98% da cidade. |  |
| --- | --- |
| Relação entre as concentrações de nitrato, profundidade dos poços, ocupação urbana e a idade da malha urbana (Fonte: Procel, 2011) Relação entre as concentrações de nitrato, profundidade dos poços, ocupação urbana e a idade da malha urbana (Fonte: Procel, 2011) Zoneamento das áreas potenciais de contaminação por nitrato para a área urbana de Presidente Prudente (Fonte: Procel, 2011) Zoneamento das áreas potenciais de contaminação por nitrato para a área urbana de Presidente Prudente (Fonte: Procel, 2011) | SÍNTESE DO ESTUDO: - As maiores concentrações de nitrato (até 46 mg/L N-NO3-) ocorrem nas áreas mais antigas e densamente ocupadas da área urbana, denotando uma clara relação entre a urbanização e a presença desse contaminante nas águas subterrâneas; - A avaliação permitiu dividir a área urbana de Presidente Prudente em três zonas sensíveis à contaminação por nitrato, assim denominadas: *Zona A: abrange as porções mais antigas da área urbana, com alta densidade populacional (120 hab/ha) e rede de esgoto instalada apenas a partir da década de 1980; *Zona B: apresenta concentrações entre 5 e 10 mg/L N-NO3- e estende-se por bairros mais novos, com densidade urbana média de 84 hab/ha. A rede de esgoto, nesse local, foi instalada somente a partir do ano 2000; *Zona C: abrange a área mais nova da área urbana, com baixa densidade de ocupação (20 hab/ha) e concentrações de nitrato <5 mg/L N-NO3-. Tais bairros foram implantados a partir de 2000, já com a rede coletora de esgoto. |

Na área urbana do município de Bauru, estudos mais recentes foram realizados (DAEE, 2015a; Simonato et al., 2016) com o objetivo de fornecer um diagnóstico das condições de uso e os impactos na quantidade e qualidade das águas subterrâneas dos sistemas aquíferos Bauru e Guarani, bem como indicar medidas corretivas, de proteção e controle. Os resultados obtidos confirmaram que a contaminação por nitrato está presente em poços rasos e profundos, atingindo toda a espessura saturada do SAB, na região central da cidade.

Um cenário semelhante de contaminação foi observado, recentemente, por Montanheiro (2014) em Monte Azul Paulista, município do interior paulista abastecido exclusivamente por água subterrânea. Nos últimos anos foram detectadas concentrações de nitrato no Sistema Aquífero Bauru acima do padrão de potabilidade, fato que impossibilitou a utilização de alguns poços para abastecimento público local. Esta situação levou o DAEE a definir uma área de restrição e controle por meio da Portaria DAEE nº 965, de 27 de março de 2013 (DAEE, 2013). Desta forma, o autor efetuou um estudo hidrogeológico no município que permitisse caracterizar a distribuição do nitrato em subsuperfície, bem como auxiliar no entendimento do comportamento deste contaminante na área estudada. O modelo conceitual de circulação das águas subterrâneas foi elaborado a partir da interpretação e integração de resultados hidroquímicos, geofísicos e hidrogeológicos. As elevadas concentrações de nitrato medidas (até 19,3 mg/L N-NO3-) restringem-se à zona central da área urbana, correspondente à parte mais antiga da cidade e estão relacionadas à infiltração de efluentes domésticos, oriundos das fossas sépticas e vazamentos de tubulações da rede de esgotos. Outra constatação apontada por Montanheiro (2014) é a de que a contaminação não se restringe somente às porções mais rasas do SAB, sendo observadas concentrações superiores a 10 mg/L N-NO3- em poços com profundidades superiores a 150 m.

# 4. ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA

## Processos de contaminação

É muito comum leigos ou mesmo profissionais na área confundirem poço contaminado quando, na verdade, é o aquífero que está contaminado, o que inviabiliza sua exploração. A Figura 4.1 ilustra um exemplo onde um poço construído segundo as normas técnicas vigentes (p.e. laje de concreto e selo de proteção sanitária) atinge porções do aquífero sob influência de uma pluma de contaminação, já existente e desconhecida, ou que durante a dispersão dos poluentes poderá alcançar a zona de contribuição do poço. Nestas circunstâncias, o poço será contaminado pelo aquífero.

### Figura 4.1. - Poço construído segundo as normas técnicas sob influência de plumas de contaminação (Fonte: Iritani & Ezaki, 2012).

A situação é ainda mais preocupante se considerarmos os poços perfurados em desacordo com a legislação vigente. Poços mal construídos agravados pelos descasos quanto aos aspectos de uso e ocupação no seu entorno, podem torná-los vetores de contaminação dos aquíferos, isentos da presença de contaminantes nas águas subterrâneas. Infelizmente, um cenário que ainda acontece hoje em dia é a ocorrência de muitos poços instalados sem laje de concreto ou em péssimas condições de manutenção; sem o devido selo de proteção sanitária ao redor do tubo de revestimento, ou com acabamento irregular em sua extremidade inferior (p.e. fissuras no tubo, buracos). Isto acaba constituindo-se em locais de acesso direto de águas contaminadas, provenientes da superfície ou subsuperfície (Figura 4.2).

| A | B |
| --- | --- |

Legenda: (1) ausência do selo de proteção sanitária ou selo com rachaduras (acesso de águas pluviais e/ou contaminantes); (2) poço desativado ou abandonado, sem tampa; (3) ausência de selo de proteção sanitária (cimentação) ou executado fora de norma, permitindo infiltrações de água contaminada; (4) lançamento acidental ou proposital de detritos, fluidos em geral, etc.

### Figura 4.2. - Poço construído em desacordo às normas técnicas: A - Aquífero sedimentar; B - Aquífero Cristalino.

## Recuperação e proteção sanitária de poços

A recuperação de poços com concentrações de nitrato acima do padrão de potabilidade, em geral, não é uma tarefa simples e embora não seja uma solução em si, pode significar uma tentativa de controle do problema, sempre associada ao perímetro de proteção sanitária em torno do poço.

Serviços de reabilitação de poços são particularmente recomendados nos poços em que se suspeita da falta de boa técnica de construção. O plano de recuperação parte da execução inicial de uma perfilagem ótica no interior do poço, que mostrará zonas danificadas, áreas expostas à infiltração de contaminantes e outros problemas existentes.

A seguir, procede-se, então aos trabalhos de reparação do poço. Em geral, o trecho inicial (até 20 m de profundidade) é o que exige mais atenção. Nestas condições, faz-se necessário: i) substituir o tubo de boca do poço; ii) efetuar a cimentação adequada entre a parede de perfuração e o tubo de boca; iii) construir uma laje de proteção sanitária do poço. Concluídos os serviços de reparação, faz-se a limpeza e desinfecção do poço.

Contudo, cabe destacar:

- Se não for possível a recuperação e se a contaminação no aquífero tem como causa problemas construtivos, de operação ou manutenção, o poço deve ser tamponado;

- Se o poço não for a origem da contaminação no aquífero, este poderá ser utilizado para monitoramento da qualidade da água subterrânea (segundo itens 7.1.2 e 7.2 da Instrução Técnica DPO nº 006/2015 do DAEE, 2015b). Entende-se que tamponar ou lacrar significaria desistir de oportunidades para conhecer melhor as origens e consequências locais do contaminante no aquífero.

## 4.3. Medidas preventivas

### Identificação da contaminação do poço

A qualidade da água subterrânea de uma captação somente pode ser caracterizada corretamente se:

- A amostra de água do poço ou da nascente tenha sido coletada adequadamente;

- A preservação e o transporte da amostra até o laboratório tenham sido adequadas e no prazo estipulado pelo laboratório de análises químicas;

- O laudo de análise físico-química já disponível tem que apresentar registros de que a amostra que lhe originou foi adequadamente coletada e manipulada em laboratórios acreditados [http://www.inmetro.gov.br/qualidade/iaac/laboratorios.asp].

Conforme citado no item 2.4, a água será considerada apta ao consumo humano, no caso do nitrato, se a sua concentração for inferior ou igual a 10 mg/L N-NO3-, equivalente a                              45 mg/L NO3-. Concentrações inferiores a este valor podem indicar, embora não conclusivamente: a) 0-5 mg/L N-NO3-, concentração encontrada naturalmente; b) 5-10 mg/L N-NO3-, forte indicação de interferência de fonte antrópica; c) > 10 mg/L N-NO3-, água não potável. A concentração de nitrato detectada nas águas subterrâneas definirá a frequência da amostragem de água para averiguação da sua qualidade, conforme as propostas de ações apresentadas na Tabela 4.1.

#### Tabela 4.1. – Propostas de ações associadas às concentrações de nitrato em águas de poços tubulares e nascentes.

| Concentração de nitrato (mg/L de N-NO3-)* | Recomendação |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 5 – 10 | >10 |
| Nível de interferência antrópica | Provavelmente sem interferência | Provavelmente forte | Forte |
| Uso da água |  |  |  |
| Consumo humano | Monitoramento semestral | Monitoramento trimestral | Paralisar o consumo e informar órgão gestor |
| Outros usos | Monitoramento semestral | Monitoramento trimestral | Utilizar mediante autorização do órgão gestor |

*valores aproximados e indicativos

### Aspectos construtivos dos poços

##### Regularização dos poços

A política de recursos hídricos do Estado de São Paulo e seu Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) foram estabelecidos por meio da Lei n0 7.663, publicada em 30 de dezembro de 1991 (SÃO PAULO, 1991).

No âmbito do SIGRH foi estabelecida a competência ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para cadastrar e outorgar o direito de uso dos recursos hídricos subterrâneos para os fins de utilização no abastecimento urbano, agrícola, entre outros, atendidos os critérios e normas estabelecidos no regulamento.

A implantação de obras de captação de águas subterrâneas deve ser objeto de prévia manifestação, autorização ou licença de execução de poço pelo DAEE compreendendo o cadastro e processo de outorga do direito de uso, para os diferentes fins de utilização nos termos da Portaria DAEE nº 717/1996 (DAEE, 1996) e da Instrução Técnica DPO nº 006/2015 do DAEE (DAEE, 2015b).

Caso o poço já se encontre em operação, é necessária a regularização nos termos da Portaria DAEE nº 717/1996 (DAEE, 1996) e da Instrução Técnica DPO nº 006/2015 do DAEE (DAEE, 2015b), em especial os itens 6.1 e 6.2.

##### Construção de novos poços

A perfuração de novos poços, sobretudo quando esses se destinam ao abastecimento humano, em locais onde já foi constatada a ocorrência de nitrato nas águas subterrâneas, seja no interior do perímetro urbano de um município, seja em zonas periurbanas ou, ainda, naquelas projetadas para expansão da cidade, requer a adoção de cuidados técnicos redobrados e procedimentos criteriosos antes da definição do local para a execução da obra, e, também, após a sua conclusão.

A persistência e mobilidade do nitrato resultam em dispersão ilimitada no interior dos aquíferos e, portanto, não existem profundidades específicas para a contaminação dos mananciais subterrâneos. Ao contrário, a mesma pode ocorrer desde a superfície do nível d’água, que é a porção superior do aquífero, alcançando grandes profundidades, da ordem de dezenas ou, até mesmo, de centenas de metros.

A profundidade a ser alcançada, bem como a extensão da contaminação por nitrato, dependerá das características da fonte poluidora e das características físicas e hidráulicas do aquífero impactado.

Considerando o exposto, a perfuração de novos poços em áreas com suspeita de contaminação por nitrato deve seguir as seguintes recomendações:

- Estudos prévios na área: compreende estudos hidrogeoquímicos, hidrogeológicos e hidrodinâmicos das áreas de interesse, com apoio de investigações geofísicas, para pesquisa da ocorrência e, se confirmada, efetuar o zoneamento do nitrato nas águas subterrâneas, buscando-se estabelecer possíveis estratificações na concentração, em profundidade, desse contaminante. Visa, também, compreender as relações espaciais entre as condutividades hidráulicas em distintas direções no aquífero, bem como da forma de dispersão do nitrato, para subsidiar a instalação de seções filtrantes em posições mais seguras ou que tendam a diminuir a captação de água em trechos do aquífero com teores mais elevados de nitrato e, ainda, para orientar quanto à escolha de trechos de cimentação sanitária com extensão em profundidade que possam aumentar a proteção contra a entrada de água contaminada;

- Elaboração de projetos de poços e construção atendendo normas e procedimentos legais: os projetos dos novos poços e a sua construção, assim como de qualquer poço, deverão atender às normas técnicas vigentes que incluem a ABNT NBR 12.212/2006 (ABNT, 2006a) e NBR 12.244/2006 (ABNT, 2006b), bem como a Instrução Técnica DPO nº 006/2015 do DAEE (DAEE, 2015b).

### Cobertura das redes de esgoto

Conforme demonstrado no Capítulo 2, uma das fontes potenciais de nitrato nas águas subterrâneas em áreas urbanas é a infiltração de efluentes urbanos no solo. A construção ou mesmo a expansão da rede de esgoto pré-existente é uma das formas mais eficientes de reduzir tais impactos no aquífero, uma vez que esta consegue remover uma quantidade elevada de efluentes que, de outra forma, se infiltraria no solo, a partir de fossas sépticas ou negras. É de conhecimento de profissionais do setor que mesmo as fossas sépticas bem construídas geram quantidades importantes de nitrogênio (e consequentemente, nitrato) no solo, que podem contaminar os aquíferos. Entretanto, estudos científicos recentes (Procel, 2011) têm mostrado que em áreas onde há redes de esgoto instaladas, ocorrem contaminações importantes de aquíferos por nitrato, pois as redes antigas, com idades superiores a 30 anos e sem a devida manutenção, são susceptíveis a vazamentos. Atualmente, novos materiais (p.e. resinas plásticas) reduzem os vazamentos, diminuindo as chances de contaminação extensiva de aquíferos. Esses materiais são considerados seguros para o aquífero, desde que bem instalados e com manutenção periódica.

Um resultado igualmente preocupante ao ambiente é a persistência do nitrato em aquíferos, sobretudo nos livres. Varnier et al. (2017) mostraram que mesmos as fossas negras desativadas continuam lançando quantidades expressivas de nitrato nas águas subterrâneas. Além disso, mesmo que fontes de contaminação sejam cessadas, as plumas de nitrato podem ainda persistir nos aquíferos por várias décadas (Bernice, 2010). Assim, uma medida efetiva para evitar a contaminação em áreas urbanas é a instalação apropriada da rede de esgoto, prévia à ocupação urbana.

### Campo de poços

Campos de poços são locais selecionados por critérios hidrogeológicos, no entorno de aglomerações urbanas, para implantação de novas captações, constituindo assim em importantes fontes de abastecimento público de água para estas áreas. Tais campos situam-se, em geral, na periferia das áreas urbanas e, portanto, precisam ser protegidos. Nestas condições, devem ser adotadas medidas de prevenção, proteção e controle do solo nas zonas de contribuição (também denominada de zona de captura) dos poços de abastecimento público. A zona de contribuição (ZC) corresponde às porções do terreno, ao redor de um poço de captação, onde as águas subterrâneas fluem em direção ao mesmo. A Zona de Contribuição é estabelecida pelos divisores de água subterrânea que se formam pelo bombeamento do poço e pelas fronteiras ou divisores naturais de fluxo (Figura 4.3).

### Figura 4.3. - Zona de contribuição do poço tubular em operação (Fonte: Iritani & Ezaki, 2012).

A implantação de um campo de poços (Figura 4.4) requer a execução de estudos de viabilidade sobre a adequação de possíveis áreas alvo para essa finalidade. Portanto, é necessário o cumprimento dos seguintes procedimentos:

- Caracterização hidrogeológica dos mananciais: diagnóstico hidrogeológico detalhado e identificação de áreas com características favoráveis à captação de água para abastecimento público, tanto em qualidade quanto em quantidade, conforme potencial hidrogeológico e a vulnerabilidade do aquífero. Deve ser determinado o balanço de oferta de água frente às demandas, caracterizando-se, assim, a disponibilidade para atender à explotação requerida. A partir desses resultados, deve ser efetuada locação criteriosa dos novos poços, concepção de projetos adequados e construção dos poços com projetos bem elaborados;

- Avaliação da situação de uso e ocupação do solo existente: caso a área seja caracterizada pela presença de diferentes formas de uso e ocupação, deve-se proceder a identificação e a classificação das atividades potencialmente contaminantes no local em que se pretende instalar o campo de poços para abastecimento público, a fim de verificar sua viabilidade ou a necessidade de selecionar outra área para esse fim. Caso contrário, será necessário estabelecer instrumentos de gerenciamento do uso e ocupação do solo na bacia hidrogeológica de interesse;

- Implantação de diretrizes para controle do uso e ocupação do solo visando a proteção do manancial subterrâneo: caso a área seja ocupada por usos que não configurem atividades potencialmente contaminantes, reservá-la para futuro campo de poços, estabelecendo-se as devidas restrições aos usos incompatíveis. As regiões assim caracterizadas deverão ser inseridas no Plano Diretor Municipal, o qual deve englobar as zonas de contribuição dos poços;

- Implantação do campo de poços: construir os poços obedecendo, no mínimo, às seguintes normas técnicas: ABNT NBR 12.212/2006 (ABNT, 2006a) e NBR 12.244/2006 (ABNT, 2006b), além da Instrução Técnica DPO nº 006/2015 do DAEE (DAEE, 2015b);

- Operação e manutenção do sistema: após a construção dos novos poços de abastecimento, estabelecer a delimitação das áreas de proteção, conforme a publicação “Roteiro orientativo para delimitação de área de proteção de poço” (Iritani & Ezaki, 2012).

### Figura 4.4. – Estabelecimento de um campo de poços para o abastecimento público de água nos centros urbanos (Fonte: Hirata et al., 2010).

    - Implantação de perímetros de proteção de poços

No Estado de São Paulo as normas para a proteção dos mananciais subterrâneos tiveram início com a Lei Estadual nº 6.134/1988, que dispõem “...sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo e dá outras providências”. Nessa lei, em seu Artigo 9º, está previsto que, para possibilitar a preservação e conservação das águas subterrâneas, o poder público competente instituirá áreas de proteção para os locais de captação de águas subterrâneas.

A regulamentação da Lei Estadual nº 6.134/1988, ou seja, o detalhamento das disposições gerais para viabilizar sua aplicação em casos específicos, foi efetuada por meio do Decreto Estadual nº 32.955/1991, que estabeleceu categoria de área a ser delimitada ao redor dos pontos de extração de água subterrânea, geralmente representados por poços tubulares profundos, voltada para resguardar a qualidade das águas subterrâneas.

Esses locais são denominados de áreas de proteção de poços e outras captações e compreendem dois perímetros assim denominados: Perímetro Imediato de Proteção Sanitária (PIPS) e Perímetro de Alerta (PA), conforme ilustrado na Figura 4.5.

### Figura 4.5. – Representação do Perímetro Imediato de Proteção Sanitária e do Perímetro de Alerta, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 32.955/1991 (Fonte: Iritani & Ezaki, 2012).

É importante destacar que esses perímetros destinam-se à proteção sanitária em relação aos contaminantes microbiológicos e são definidos no interior da zona do terreno em que as águas subterrâneas fluem para o local de captação, denominado de Zona de Contribuição do poço (definida no item 4.3.4).

Por outro lado, como o nitrato possui grande mobilidade quando presente nas águas subterrâneas e para que as áreas de proteção se configurem como instrumentos de prevenção e controle da contaminação por esse contaminante, devem ser adotadas boas práticas de uso e ocupação do solo no entorno das captações, e mesmo nas porções externas aos seus limites, por precaução, evitando-se que estas se tornem alvo das fontes potenciais de contaminação, descritas no item 2.3.

O Perímetro Imediato de Proteção Sanitária (PIPS) deve ser implantado e receber manutenção, conforme a Instrução Técnica DPO nº 006/2015 do DAEE (DAEE, 2015b). Nesta instrução são definidas as características técnicas para a instalação da tampa, laje de proteção, cimentação (ou selo sanitário), coluna de revestimento e construção de cerca de modo a garantir uma adequada proteção sanitária dos poços.

Como já citado anteriormente, as normas técnicas da ABNT, NBR 12.212/2006 (ABNT, 2006a) e NBR 12.244/2006 (ABNT, 2006b), também estabelecem os critérios básicos para a adequada construção de poços tubulares profundos, incluindo sua proteção sanitária.

## 4.4. Medidas corretivas

### Métodos para o gerenciamento do nitrato em aquíferos

##### Técnicas e métodos existentes

Como já citado, o nitrato é um contaminante conhecido por sua alta solubilidade e mobilidade na água subterrânea. Em virtude destas características, não pode ser removido do aquífero a partir de processos de precipitação química, tampouco ser adsorvido de forma significativa no meio poroso. O mecanismo de redução, nestas condições, é o único processo para a mitigação do problema (Appelo & Postma, 1993).

Vários métodos e técnicas para a remediação/remoção do nitrato têm sido desenvolvidos e aplicados para o tratamento in situ da água subterrânea, bem como aqueles utilizados em sistemas de tratamento de água. Há aqueles que foram concebidos com o intuito de reduzir a concentração de nitrato a partir dos processos de desnitrificação química ou biológica, em que o nitrato (NO3-) é convertido a gás nitrogênio (N2). Outros, por sua vez, foram desenvolvidos para remover o nitrato da água e concentrá-lo em um fluxo de resíduos concentrados e que precisam ser dispostos adequadamente (Figura 4.6).

### Figura 4.6. – Resumo das principais técnicas e métodos para remediação/remoção do nitrato em aquíferos (Fonte: adaptado de Jensen et al., 2012).

Atualmente, as técnicas mais utilizadas são divididas em dois grupos principais: in situ (p.e. barreiras reativas, métodos biológicos e eletroquímicos) e ex situ (p.e. troca iônica, osmose reversa, eletrodiálise, redução catalítica). A Tabela 4.2 apresenta uma breve descrição sobre cada grupo citado, relatando as principais técnicas existentes, bem como suas aplicabilidades, vantagens e limitações.

#### Tabela 4.2 – Descrição dos principais métodos para a remediação/remoção de águas subterrâneas por nitratoa.

| Método/ Tecnologia | Príncípio | Tipo | Características/Vantagens | Requisitos/Limitações | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) In Situ | *A remoção do nitrato se dá in loco no aquífero; *Baseia-se, comumente, nos processos de desnitrificação biológica ou química, a partir da conversão do nitrato em nitrito; *A configuração se dá a partir da fonte de contaminação e das propriedades do aquífero. | *Barreiras Reativas Permeáveis (BRP) *Biológico; *Eletroquímico | *Os produtos gerados são gases, não se constituindo em produtos perigosos à medida que se acumulam em subsuperfície; *Baixo custo de manutenção e operação dos sistemas; *Exposição limitada a reagentes químicos, nos locais em que são utilizados no sistema; *Muitos sistemas podem operar a longo prazo (5 a 30 anos). | *As reações de desnitrificação incompletas levam à geração e acúmulo de outras espécies intermediárias de nitrogênio (p.e. nitrito e amônio) na água subterrânea, mais tóxicas que o nitrato; *Problemas de obstrução ou perda da permeabilidade efetiva da barreira reativa (precipitação de minerais, bolhas de nitrogênio molecular e dióxido de carbono); *As características do aquífero e a natureza da fonte de contaminação determinam o desenho, vida útil e eficiência dos métodos; *Algumas fontes de carbono são tóxicas (p.e. metanol) e podem causar problemas de contaminação se a dosagem aplicada for muito alta e se não forem completamente degradadas no aquífero. | Braester & Martinell (1988); Mercado et al. (1988); Hamon & Fustec (1991); Jechlinger et al. (1991); Smith et al. (1991); Robertson & Cherry (1995); Blowes et al. (2000); Khan & Spalding (1998); Innovative Technology (2000); Schipper & Vojvodic-Vukovic (2001); Cesarino (2002); Hunter (2003) |
| A.1) Barreiras Reativas Permeáveis (BRP) | Construção de uma barreira composta por materiais reativos, posicionada num trecho escavado do aquífero, em conformidade com a direção de fluxo da água subterrânea e da pluma de contaminação. | *Manipulação Redox In Situ (MRIS) remoção do nitrato a partir da desnitrificação química, após a injeção de ditionato de sódio no aquífero. | Manipulação Redox In Situ (MRIS) *Vida útil: 7-13 anos; *Bons resultados em aquíferos com alta condutividade hidráulica; *Pode ser aplicado a maiores profundidades (>12 m); *Baixo custo operacional (mão-de-obra e manutenção); *Método relativamente seguro, sem oferecer riscos à população que vive nas proximidades do local; *A barreira é renovável e o ditionato de sódio pode ser reinjetado, se necessário. | Manipulação Redox In Situ (MRIS) *Alto custo e periculosidade do ditionato de sódio; *A eficiência do método depende das propriedades do aquífero e das concentrações de ferro presente no meio poroso (não recomendado em aquíferos fraturados ou aqueles com baixa condutividade elétrica); *Técnica é patenteada pelo Laboratório Battlle Pacific Northwest National e todos os royalties devem ser pagos pela utilização do método. | Manipulação Redox In Situ (MRIS) Innovative Technology (2000) |

Tabela 4.2 – Descrição dos principais métodos para a remediação/remoção de águas subterrâneas por nitratoa (continuação).

| Método/ Tecnologia | Príncípio | Tipo | Características/Vantagens | Requisitos/Limitações | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1) Barreiras Reativas Permeáveis (BRP) – cont. | Construção de uma barreira composta por materiais reativos, posicionada num trecho escavado do aquífero, em conformidade com a direção de fluxo da água subterrânea e da pluma de contaminação. | *Barreiras Reativas Permeáveis (BRP): trincheiras contínuas preenchidas por materiais permeáveis e reativos que funcionam como doadores de elétrons (carbono, ferro, enxofre, entre outros). | Barreiras Reativas Permeáveis (BRP) *Amplamente utilizado nos países da América do Norte, Europa, Oceania em áreas industriais, residenciais, poços de abastecimento público, estações de tratamento de esgoto, *Construção de barreira perpendicular ao fluxo da água subterrânea, na direção da pluma de contaminação; *As barreiras são posicionadas abaixo do nível d´água; *Baixo custo e periculosidade dos materiais reativos constituintes das barreiras (p.e. serragem, madeira); *Baixo custo operacional (mão-de-obra e manutenção); *Vida útil da barreira relativamente longa. | Barreiras Reativas Permeáveis (BRP) *Coleta de amostra de sedimentos e água subterrânea anterior à implantação da barreira; *Determinação da direção de fluxo da água subterrânea anterior à construção da barreira; *Manutenção de ambiente anóxico, sobretudo em aquíferos rasos; *Profundidade e extensão da barreira, condicionada pelas características do aquífero; *Nível d´água raso; *Perda da capacidade de redução ao longo do tempo, sendo necessária sua substituição; *Formação de biofilmes ou precipitação de sais podem diminuir a eficiência da barreira. | Barreiras Reativas Permeáveis (BRP) Robertson & Cherry (1995); Blowes et al. (2000); Schipper & Vojvodic-Vukovic (2001); Cesarino (2002) |
| A.2) Biológicos | Reações de conversão de nitrato a nitrogênio molecular, por meio de ação de bactérias desnitrificantes que utilizam este contaminante como aceptor de elétrons para a oxidação de compostos orgânicos, na ausência de oxigênio. | *Desnitrificação Biológica In Situ (DBIS): substratos contendo carbono orgânico são utilizados de modo a promover as reações microbiológicas. | Desnitrificação Biológica In Situ (DBIS) *Método amplamente utilizado no mundo para remoção de nitrato; *Flexibilidade na configuração dos furos de injeção e de extração, podendo ser adaptada para se adequar à área de interesse; *Baixo custo dos substratos orgânicos convencionais utilizados como fonte de carbono. | Desnitrificação Biológica In Situ (DBIS) *A eficiência depende de quantidades de carbono, bem como do pH, temperatura, salinidade; *Alta quantidade de oxigênio livre no sistema inibe o processo de desnitrificação; *Desnitrificação parcial, com geração de nitrito, mais tóxico que nitrato; *Toxicidade de algumas fontes de carbono (p.e. metanol) que podem causar problemas de contaminação se a dosagem aplicada for muito alta. | Desnitrificação Biológica In Situ (DBIS) Mercado et al. (1988); Hamon & Fustec (1991); Smith et al. (1991); Khan & Spalding (1998); Hunter (2003) |

Tabela 4.2 – Descrição dos principais métodos para a remediação/remoção de águas subterrâneas por nitratoa (continuação).

| Método/ Tecnologia | Príncípio | Tipo | Características/Vantagens | Requisitos/Limitações | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2) Biológicos – cont. | Reações de conversão de nitrato a nitrogênio molecular, por meio de ação de bactérias desnitrificantes que utilizam este contaminante como aceptor de elétrons para a oxidação de compostos orgânicos, na ausência de oxigênio. | *Nitredox: modificação do DBIS, envolve a injeção de uma fonte de carbono para promover a desnitrificação, e de uma fase adicional de injeção com água aerada para remoção do nitrogênio. | Nitredox *Utilizado em plantas de grande escala; *Vida útil prolongada; *Aplicado com sucesso em alguns países europeus (p.e. Áustria, Alemanha). | Nitredox *Precipitação de óxidos de ferro e manganês, (problemas de obstrução no sistema); *Complexidade do método; *Alto custo operacional (infraestrutura e mão-de-obra especializada). | Nitredox Braester & Martinell (1988); Jechlinger et al. (1991) |
| A.3) Eletrocinético | *Utilização de corrente elétrica, aplicada via dois eletrodos in situ, para o controle, movimento e a química redox dos íons e da água em subsuperfície; *Aplicados para o aprimoramento dos sistemas de barreiras reativas. |  | *Podem ser aplicados em aquíferos fraturados; *Utilizados para melhorar a eficiência de sistemas de barreiras reativas. | *pH da água tem que ser próximo a 7 (baixos valores requerem oxigenação do sistema); *Necessidade de infraestrutura adicional (p.e. eletrodos, fontes de energia e sistemas de controle); *Alto custo operacional (instalação e manutenção). | Chew & Zhang (1998); Ho et al. (1999); Athmer & Huntsman (2001) |

a – Fonte: Dahab & Bogardi (1990); Canter (1997), Hell et al. (1998); Cesarino (2002); Tredoux et al. (2004)

Tabela 4.2 – Descrição dos principais métodos para a remediação/remoção de águas subterrâneas por nitratoa (continuação).

| Método/ Tecnologia | Príncípio | Tipo | Características/Vantagens | Requisitos/Limitações | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B) Ex situ | A remoção do nitrato ocorre a partir do bombeamento de água, seguido de tratamento em superfície, sem a necessidade de reações redox. | *Troca catiônica; *Osmose reversa; *Eletrodiálise. |  |  |  |
| B.1) Troca iônica | O nitrato é trocado, em geral, por cloreto mediante a passagem de água contaminada através de uma resina até sua completa exaustão. |  | *Utilização tanto de bases fortes como fracas para tais trocas; *As resinas são compostas por aminas fracas, derivadas de amônio e aquelas originadas de componentes amoníacos quaternários denominadas bases fracas e fortes, respectivamente; *Em geral, trata-se de sistema de coluna única com unidade de troca aniônica de base forte e ciclo de regeneração com cloreto de sódio. | *As resinas precisam ser regeneradas periodicamente; *Geração de solução salina, com alta concentração de nitrato. | Dahab & Bogardi (1990) |
| B.2) Osmose reversa | Passagem “forçada”, a partir da aplicação de pressão, acima da pressão osmótica, na água contaminada para que a mesma atravesse uma membrana semi-permeável, deixando o nitrato. |  | *As membranas são de acetatocelulose, poliamidas ou compostos entre as duas. | *Alto custo do sistema; *Geração de resíduos de difícil descarte. |  |
| B.3) Eletrodiálise | Troca de íons a partir de uma membrana semi-permeável mediante a aplicação de corrente elétrica direta. |  | *São necessárias água pressurizada, membranas de trocas aniônica e catiônica, em sequência, e naturalmente uma fonte de corrente contínua de energia. | *Alto custo do sistema; *Geração de resíduos de difícil descarte. | Canter (1997); Hell et al. (1998) |

a – Fonte: Dahab & Bogardi (1990); Canter (1997), Hell et al. (1998); Cesarino (2002); Tredoux et al. (2004)

##### Eficiência dos métodos/técnicas e comparação entre os custos envolvidos

A eficiência de cada método apresentado no item 4.4.1.1 depende de diversos fatores como as características do aquífero (p.e. profundidade do nível d´água, tipo de aquífero, litologia) e princípios de cada um deles e que incluem suas aplicações e limitações.

De modo geral, não existe uma única opção de tratamento para a remoção do nitrato que seja considerada como a melhor e possa ser aplicada em todos os cenários de contaminação. A opção pelo método ou técnica de tratamento mais adequada depende de inúmeros fatores, além das características do aquífero e que incluem, entre outros, os custos de operação e manutenção do sistema, tamanho/capacidade do sistema e a qualidade da água a ser tratada (Jensen et al., 2012). A Figura 4.7 ilustra um diagrama comparativo entre os diferentes métodos baseados na qualidade da água e as possíveis prioridades para uma dada fonte ou sistema de água.

### Figura 4.7. – Comparação entre os diferentes métodos de tratamento de nitrato em água (Fonte: Jensen et al., 2012).

Vários estudos comparativos procuraram avaliar a eficiência entre as diversas metodologias para a remoção do nitrato nas águas subterrâneas aplicadas na Europa e América do Norte. De acordo com Clarke et al. (2004), as técnicas e métodos in situ de remediação de nitrato nas águas subterrâneas têm sido utilizados durante décadas em países como Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, geralmente em escalas locais, incluindo pequenas cidades e áreas rurais (Tabela 4.3). Dentre os métodos amplamente aceitos incluem-se as barreiras reativas, manipulação redox e desnitrificação biológica. Tredoux et al. (2004) apresentam uma tabela comparativa sobre a eficiência de remoção de nitrato de algumas barreiras reativas permeáveis (BRP) usadas para a desnitrificação, cujas plantas foram instaladas em diferentes países, conforme dados apontados por Cartmell et al. (1999) e outros autores.

Por outro lado, dados levantados por Jensen et al. (2012), mostraram que a troca iônica e a osmose reversa são os métodos para tratamento do nitrato mais comumente utilizados nos Estados Unidos, inclusive com sistemas em grande escala. A aplicação da desnitrificação biológica, por sua vez, é mais comum na Europa e os métodos de desnitrificação química foram investigados apenas em escala piloto.

#### Tabela 4.3 – Exemplos de alguns ensaios pilotos e informações operacionais dos métodos adotados para a remoção de nitrato in situ.

| Método/ Local | Tipo de aquífero | Fonte de carbono | Detalhes operacionais |  |  | Concentração inicial N-NO3- (mg/L) | N-NO3- removido (%) | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Injeção/ barreira | Poços de injeção | Vazão de extração (ML/d) |  |  |  |
| Nitredox/ Áustria | Areia e cascalho, porosidade primária | Etanol ou metanol | Pulso (P) | 16 poços distribuídos em raio de 18 m do poço de bombeamento | 5 | 23 | 75 | Jechlinger et al. (1991) |
| DBSI/ EUA | Areia e cascalho | Etanol | Pulso (P) e contínua (C) | 08 poços de 12 m de profundidade e distribuídos em raio de 12 m | 6 | 40 | C=35/P=90-100 | Khan & Spalding (1998) |
| DBSI/ França | Livre (aluviões) | Etanol | Pulso (P) e contínua (C) | 15 poços distribuídos em raio de 25 m | 0,7 | 23 | 70 (C e P) | Hamon & Fustec (1991) |
| DBSI/ Israel | Heterogêneo | Sacarose | Pulso (P) | 02 poços operacionais de 100 m de profundidade, situados em raio de 15-25 m | 1,2-1,4 | 14 | 10 | Mercado et al. (1988) |
| DBSI/ Holanda | Livre | Metanol | Pulso (P) e contínua (C) | Mínimo de 03 poços situados em raio de 10-25 m | --- | 19 | C=30/P=50 | Kruitholf et al. (1985) |
| DBSI/ França | Cárstico | Etanol | --- | Grupos de três poços, distantes 3 m entre si | --- | 226-565 | 80 | Chevron et al. (1998) |
| BRP/ Canadá | Livre, porosidade primária | Serragem e lascas de madeira | Instalação de barreiras | --- | --- | 5-57 | 58-91 | Robertson & Cherry (1995) |
| BRP/ Nova Zelândia | Livre, arenoso | Serragem | Instalação de barreiras | --- | --- | 5-15 | >95 | Schipper & Vojvodic-Vukovic (2001) |

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e outras instituições internacionais implementaram plantas de desnitrificação, em escala de campo. Em geral, os custos envolvidos são calculados para a situação norte-americana. São apresentados na Tabela 4.4 os resultados de um estudo comparativo, efetuado na década de 1990 por Martin et al. (1995), entre seis diferentes processos de tratamento associadas à redução das concentrações de nitrato e da dureza na água subterrânea na cidade de Seward, Estado de Nebraska (EUA), considerando uma produção de água equivalente a 365 milhões de galões/ano (1,4x106 m3/ano).

#### Tabela 4.4 – Comparação de custos entre plantas para remoção de nitrato e dureza (Fonte: Martin et al., 1995).

| Processo | Custo capital de implantação estimado (USD) | Custo de operação e manutenção anual estimado (USD) | Capital anual estimado* (USD) | Custo (USD/3,8x103m3, 1,4x106m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Troca iônica (NO3-) | 3.830.000 | 23.000 | 390.000 | 1.432.000 |
| Troca iônica (NO3-) e suavização com cal | 7.070.000 | 55.000 | 720.000 | 3.412.000 |
| Troca iônica (NO3-) e suavização com troca iônica | 7.510.000 | 45.000 | 765.000 | 2.740.000 |
| Osmose reversa (reduz NO3- e a dureza) | 2.655.000 | 50.000 | 270.000 | 1.600.000 |
| Eletrodiálise reversa (reduz NO3- e a dureza) | 5.455.000 | 50.000 | 555.000 | 2.488.000 |
| Osmose reversa (suavização) e troca iônica (NO3-) | 3.655.000 | 50.000 | 372.000 | 2.038.000 |

*Custo calculado considerando um valor de 8% no período de 20 anos.

Mais recentemente, Jensen et al. (2012), estimaram os custos de implantação e operação de sistemas para remoção de nitrato nas águas subterrâneas, mediante os métodos de osmose reversa e troca iônica, na região da Bacia do Lago Tulare e Vale Salinas, estado da Califórnia (EUA). Segundo os autores, as concentrações de nitrato e os parâmetros de qualidade da água podem interferir na eficiência do tratamento e aumentar os custos anuais de operação e manutenção do sistema. A Tabela 4.5 mostra a relação de custos estimados frente ao tamanho do sistema e às concentrações de nitrato, considerando dois conjuntos de dados de fornecedores.

#### Tabela 4.5 – Estimativa de custos de tratamento baseada nos tipos de tratamento e tamanho do sistema de remoção na região da Bacia do Lago Tulare e Vale Salinas, Estado da Califórnia (Fonte: Jensen et al., 2012)a.

| Tamanho do Sistema (no de pessoas) | Concentração de nitrato (mg/L) | Tipo de Tratamento | Custos anuais de operação e manutenção (média)b |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | USD/3.790L |
| Muito pequeno (25-500) | 1x VMPc | Troca iônica | 0,28-3,81 (1,22) |
|  | 2x VMPc | Troca iônica | 0,35-10,48 (2,13) |
|  | 3x VMPc | Troca iônica | 0,42-17,15 (3,05) |
|  | 3x VMPc | Osmose reversad | 0,22-16,16 (4,22) |
| Pequeno (501-3.300) | 1x VMPc | Troca iônica | 0,15-2,63 (0,87) |
|  | 2x VMPc | Troca iônica | 0,19-7,23 (1,52) |
|  | 3x VMPc | Troca iônica | 0,23-11,84 (2,18) |
|  | 3x VMPc | Osmose reversad | 0,23-1,15 (0,57) |
| Médio (3.301-10.000) | 1x VMPc | Troca iônica | 0,12-1,69 (0,84) |
|  | 2x VMPc | Troca iônica | 0,15-4,65 (1,47) |
|  | 3x VMPc | Troca iônica | 0,18-7,61 (2,10) |
|  | 3x VMPc | Osmose reversad | 0,91-2,76 (1,89) |
| Grande (10.001-100.000) | 1x VMPc | Troca iônica | 0,13-1,39 (0,66) |
|  | 2x VMPc | Troca iônica | 0,16-3,82 (1,16) |
|  | 3x VMPc | Troca iônica | 0,20-6,26 (1,65) |
|  | 3x VMPc | Osmose reversad | 0,40-2,21 (1,48) |

a – O custos anuais de operação e manutenção estimados variam entre 25% a 175% e dependem de muitos fatores dos quais incluem os parâmetros de qualidade e disposição dos resíduos.

b – Os aumentos dos custos anuais de operação e manutenção foram estimados a partir de um conjunto de dados limitado, considerando as estimativas de custo do fornecedor para a técnica da troca iônica, com o aumento das concentrações de nitrato acima do Valor Máximo Permitido (10 mg/L N-NO3-).

c - Valor Máximo Permitido(10 mg/L N-NO3-), segundo Agência Ambiental dos Estados Unidos (EPA).

d - Conjunto de dados limitado para o tamanho do sistema e tipo de tratamento indicados.

Tredoux et al. (2004), a partir dos dados fornecidos pela Agência Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), estimaram os custos para a implementação sistemas para a remoção do nitrato in situ, bem como aqueles projetados para os sistemas ex situ nas águas subterrâneas em Marydale, nordeste da Província do Cabo (África do Sul). Em Marydale, o abastecimento de água é feito através de um campo de poços, composto por 10 poços tubulares. A demanda de água projetada para o ano de 2005 foi de 142.287 m3/ano. A Tabela 4.6 apresenta um resumo dos custos calculados, considerando a manutenção dos mesmos, bem como aqueles envolvidos na operação dos sistemas para um período de 10 anos, considerando a demanda anual de água supracitada.

#### Tabela 4.6 – Resumo dos custos envolvidos, em Rand, para a implantação de sistemas de remediação das águas subterrâneas em Marydale, África do Sul (Fonte: Tredoux et al., 2004).

| Método de desnitrificação | Custo | BRPa | MRISb | DBISc | Ex situ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investimento de capital | Rand (R) | 51.332 | 100.289 | 82.935 | 350.000 |
|  | Dólar (USD)c | 3.812,72 | 7.449,11 | 6.160,12 | 25.996,76 |
| Operação e manutenção | Rand (R) | --- | --- | --- | 2,00/m3 |
|  | Dólar (USD) c | --- | --- | --- | 0,15/m3 |
| m3/ano de água necessário para 2005 | --- | 142.287 | 142.287 | 142.287 | 142.287 |
| Custo de funcionamento em 10 anos | Rand (R) | --- | --- | --- | 2.845.740 |
|  | Dólar (USD) c | --- | --- | --- | 211.371,48 |
| Custo total em 10 anos | Rand (R) | 51.332 | 100.289 | 82.935 | 3.195.740 |
|  | Dólar (USD)d | 3.812,72 | 7.449,11 | 6.160,12 | 319.574,00 |

a – BRP: Barreira Reativa Permeável. Custo calculado considerando uma barreira de 10 m profundidade x 10 m extensão x 1 m largura.

b – MRIS: Manipulação Redox In Situ. Custo calculado considerando a inserção de uma barreira permeável de 152 m2

c – Desnitrificação Biológica In Situ.

d – Valor estimado a partir da cotação do dólar, em abril/2017

### Gerenciamento do poço contaminado por nitrato

Uma das medidas preventivas mais importantes a ser adotada pelos órgãos gestores de águas subterrâneas consiste no gerenciamento do poço contaminado por nitrato. Uma vez efetuada a amostragem da água subterrânea e se constate nitrato em concentrações que excedam àquela estabelecida pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), tal procedimento deve ser repetido, com o intuito de confirmar o resultado (Figura 4.8). Constatada a contaminação, o responsável deve notificar o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS).

O próximo passo será verificar quais parâmetros a água não atende a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. No caso de contaminação envolvendo substâncias tóxicas, como metais e solventes clorados, recomenda-se, enfaticamente, o tamponamento do poço. Os critérios para o tamponamento de poços devem ser adotados conforme preconizado na Instrução Técnica DPO nº 006/2015 do DAEE (DAEE, 2015b).

Caso a contaminação se restrinja ao nitrato, deve-se verificar se a água é destinada para consumo humano. Se não for, é necessário averiguar sua aptidão para o uso pretendido. Se atender a este uso, deve-se disponibilizá-la; caso contrário, sugere-se o abandono do poço e seu fechamento. Se a água for destinada para o consumo humano, há formas de tratá-la, incluindo com pequenas estações instaladas após a saída do poço na superfície. Sendo uma concessionária pública de água, ela poderá alternativamente mesclar as águas com elevados teores de nitrato com outras onde o contaminante não esteja presente, permitindo que a mistura final seja apta ao consumo humano.

### Figura 4.8 – Proposta de alternativas de uso de água de poços contaminados por nitrato.

A água extraída de um poço ou manancial que serve ao aproveitamento humano deve ter um estrito programa de monitoramento. Caso haja detecção de nitrato, o monitoramento para os parâmetros indicativos: nitrato, cloreto, pH e CE deve ser semestral ou mesmo trimestral, caso o poço esteja localizado próximo a fontes potencialmente contaminantes (<500 m do poço). Semestralmente, uma análise completa segundo a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde deve ser repetida. Caso o poço esteja situado próximo a fontes potencialmente contaminantes ou se os parâmetros indicadores (cloreto, nitrato e condutividade elétrica) apresentarem um aumento de seus valores em duas análises consecutivas, a análise completa deve ser repetida, trimestralmente.

### Abastecimento público em áreas críticas

O abastecimento em áreas críticas de contaminação por nitrato nas águas subterrâneas pode ser gerenciado a partir de numerosas e variadas soluções já citadas nesta publicação, tais como:

- Implementação de campos de poços, realocando áreas de captações das águas subterrâneas para regiões da zona rural do município associada ao estabelecimento de perímetros de proteção de poços e a um programa adequado de proteção da qualidade das águas subterrâneas, em especial na área de influência das captações;

- Possibilidade de gerenciamento dos sistemas de abastecimento em área contaminada e não contaminada, promovendo a mistura de águas para a diluição dos teores de nitrato a níveis adequados aos padrões de potabilidade, mediante autorização legal contingenciada até posterior tratamento;

- Captações de águas subterrâneas contaminadas por nitrato com posterior tratamento e controle da qualidade atendendo aos padrões de potabilidade, a exemplo do que ocorre com as águas superficiais.

Independentemente das ações para viabilizar o abastecimento público de municípios com problemas relevantes de contaminação das águas subterrâneas por nitrato, as decisões devem ser tomadas a partir de diagnósticos hidrogeológicos consistentes e acompanhadas por monitoramento contínuo e sistemático da qualidade da água.

# 5. CONCLUSÕES

A partir do exposto nesta publicação sobre o panorama do nitrato nas águas subterrâneas no Estado de São Paulo, conclui-se que:

- O aumento sistemático das concentrações de nitrato nos aquíferos ao longo do tempo é uma realidade do Estado de São Paulo, problema este verificado mediante a rede de monitoramento da qualidade natural das águas subterrâneas, operada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CESTESB);

- As concentrações de nitrato, muitas vezes excedendo os padrões de potabilidade, foram detectadas em diversos poços tubulares e cacimbas, especialmente naqueles que captam água dos sistemas aquíferos Bauru (SAB) e porção aflorante do Guarani (SAG). Além destes aquíferos, foi constatada também uma tendência de aumento nas concentrações de nitrato nos aquíferos Pré-Cambriano e Serra Geral;

- A ocorrência de nitrato nas águas subterrâneas acima do valor de potabilidade é um problema crescente que afeta as áreas urbanas de diversos municípios do Estado de São Paulo. Os maiores problemas nas áreas urbanas é a alta densidade populacional, normalmente concentrada nas áreas mais antigas das cidades, antiguidade da rede esgoto e sua respectiva manutenção precária ou mesmo a presença de locais sem rede de esgoto;

- Sabe-se que mesmo com a considerável extensão de tais redes implantadas nas cidades paulistas, cessando ou reduzindo consideravelmente a fonte primária, o nitrogênio continua presente em grande volume nos aquíferos gerando problemas de contaminação;

- A contaminação das águas subterrâneas por nitrato representa um risco à saúde humana a partir da ingestão de água com concentrações desta substância acima do padrão de potabilidade, estabelecido pela Portaria no 2914/2011 do Ministério da Saúde. Por outro lado, não há riscos à saúde associados ao contato dérmico e inalação mencionados na literatura nacional e internacional. Assim, é possível o aproveitamento das águas contaminadas para outras finalidades não potáveis, sem prejuízo à saúde humana;

- Nas áreas contaminadas por nitrato, as maiores concentrações ocorrem, de um modo geral, nas porções mais rasas do aquífero. A construção de poços em conformidade com as normas técnicas, além de ser uma exigência legal, possibilita a captação de água com melhor qualidade nessas localidades, mas sendo uma área contaminada, a explotação de tais poços exige um acompanhamento sistemático e frequente de suas águas;

- A alta mobilidade do nitrato, aliada à sua persistência e ao volume de carga contaminante infiltrado em subsuperfície fazem com que grandes extensões do aquífero sejam impactados. Esse cenário de contaminação pode atingir os poços, mesmo aqueles construídos atendendo as normas;

- A universalização da coleta e tratamento de esgotos aliada à eliminação de fontes ativas (manutenção e/ou substituição das redes de esgoto antigas e eliminação de fossas) mostram-se como as medidas mais eficientes para o cenário paulista, pois a remediação de aquíferos contaminados por nitrato, embora tecnicamente possível, é economicamente inviável devido aos custos associados à descontaminação de extensas áreas.

- A fuga de redes de esgoto antigas é a principal fonte de contaminação em aquíferos urbanos. O material dos tubos, pouco resistente ao tempo, aliado à baixa manutenção das redes e deterioração ocasionada pela idade de instalação das mesmas faz com que tais fugas causem contaminações extensivas e importantes ao aquífero. Entretanto, as novas redes construídas por materiais plásticos têm se mostrado adequados para se evitar tais contaminações. Assim, as novas urbanizações devem ser precedidas da instalação de rede de esgoto, com materiais plásticos adequados e que as redes antigas sejam substituídas;

- As águas contaminadas por nitrato extraídas dos poços podem ser tratadas por diversos métodos com diferentes tecnologias atualmente disponíveis no mercado brasileiro, que possibilitam a adequação da qualidade das águas brutas para as finalidades de uso a serem permitidas pelos órgãos gestores competentes.

# 6. RECOMENDAÇÕES

As autoridades, assim como as entidades componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em particular, devem ser alertadas quanto à presença de nitrato acima dos padrões de potabilidade na água subterrânea do Estado de São Paulo, bem como os impactos decorrentes do uso da água subterrânea onde foi detectada tal presença.

A seguir, são apresentadas algumas recomendações para prevenção e mitigação do impacto por nitrato nas águas subterrâneas, destinadas às três diferentes instâncias: órgãos de governo (estadual e municipal), comitês de bacia e o usuário.

## 6.1. Órgãos de Governos Estadual e Municipal

| Tema | Aspecto |  | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Gerenciamento de áreas contaminadas por nitrato | a.1) Falta de conhecimento sobre as áreas contaminadas | *Intensificar as ações dos órgãos de fiscalização e controle do Estado e municípios no que se refere ao mapeamento e identificação das fontes potenciais de contaminação e áreas contaminadas por nitrato; *Definir diretrizes estaduais para o conhecimento e gerenciamento das áreas contaminadas por nitrato; *Elaborar um modelo de Termo de Referência para execução do diagnóstico das áreas de interesse visando padronizar os resultados do estudo de contaminação; *Estabelecer programas de monitoramento específico para os casos de contaminação visando melhor conhecimento da pluma de nitrato no aquífero. |  |
|  | a.2) Dispersão de informações entre diferentes órgãos públicos | *Integrar os dados de qualidade de água subterrânea da CETESB, Vigilância Sanitária e dos prestadores de serviços de saneamento básico dos municípios para aprimorar o diagnóstico da qualidade das águas do Estado. |  |
|  | a.3) Gerenciamento do poço impactado ou contaminado por nitrato | *Estabelecer normativas para a concessão de outorga de direito de uso da água subterrânea para outros fins que não o consumo humano; *Estabelecer normativa visando o monitoramento dos poços, cuja frequência dependerá do intervalo de concentração (0-5 mg/L N-NO3-; 5-10 mg/L N-NO3-; >10 mg/L N-NO3-); *Criar, manter e atualizar um banco de dados dos resultados do monitoramento dos poços e periodicamente avaliar o cenário de contaminação por nitrato. |  |
|  | a.4) Proteção da qualidade | *Adotar medidas necessárias para o controle das fontes potenciais de contaminação; *Estabelecer mecanismos para efetiva implementação dos perímetros de proteção, nos termos previstos na legislação; *Aprovar e incorporar as áreas de proteção de poços e o Catálogo de Diretrizes e Restrições aos Planos Diretores Municipais. |  |
| B. Aspectos construtivos dos poços | b.1) Regularização dos poços | *Estabelecer programas efetivos de comunicação social e educação ambiental, incluindo os perfuradores, usuários e a sociedade em geral, visando demonstrar a importância dos mesmos na gestão dos recursos hídricos. Em relação ao usuário, motivá-lo a regularizar o poço. |  |
|  | b.2) Construção de novos poços | *Manter o controle do Estado sobre as informações relativas aos aspectos técnicos e construtivos dos novos poços. |  |
| C. Universalização do serviço de esgotamento sanitário | c.1) Manutenção da rede de esgoto | *Melhorar os sistemas de coleta e tratamento de esgotos, com a substituição de redes antigas. |  |
|  | c.2) Cobertura insuficiente da rede de esgoto | *Ampliar a cobertura de coleta e tratamento do esgoto; *Fortalecer a fiscalização para eliminar a ocorrência de ligações clandestinas e garantir a ligação do usuário à rede coletora de esgoto; *Realizar a instalação da rede de esgoto prévia à ocupação urbana. |  |
| D. Abastecimento público em áreas contaminadas | d.1) Campo de poços | *Implantar campos de poços e captação de água para abastecimento público fora da área de influência da zona urbana, com base em estudos de viabilidade hidrogeológica e econômica. |  |

## 6.2. Comitês de bacia

| Tema | Aspecto | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| A. Áreas contaminadas por nitrato | a.1) Falta de conhecimento sobre as áreas contaminadas | *Promover discussões e projetos educativos e de comunicação social que permitam conscientizar e orientar os membros do comitê e os usuários de recursos hídricos no entendimento do problema da contaminação por nitrato; *Promover campanhas continuadas de conscientização pública sobre a contaminação por nitrato, suas causas e consequências, inclusive apontando os riscos do consumo de água de poços sem outorga e controle dos órgãos gestores de recursos hídricos. |
|  | a.2) Gerenciamento de áreas contaminadas | *Estabelecer nos Planos de Bacia as áreas prioritárias para o diagnóstico detalhado da contaminação por nitrato; *Prover a realização de estudos técnicos para o diagnóstico da contaminação por nitrato na UGRHI (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos), mediante a aplicação do modelo do Termo de Referência proposto pelo Estado, definindo as linhas de pesquisa prioritárias e a viabilização de recursos para tal finalidade; *Estabelecer a delimitação de áreas de restrição e controle mediante recomendações propostas pelos estudos de diagnósticos da contaminação, em conformidade com Deliberação CRH nº 52 de 15 de abril de 2005. |

## 6.3. Usuário

| Tema | Problema | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| A. Aspectos construtivos dos poços | a.1) Poços contaminados | *Contratar empresa ou profissional habilitado para avaliar a viabilidade técnica de melhoria da qualidade da água extraída mediante a identificação de problemas construtivos do poço e a recuperação do mesmo; *Informar o órgão gestor competente sobre a contaminação do poço e obter manifestação quanto aos procedimentos subsequentes (tamponamento, monitoramento, possibilidade de outros usos, etc.). |
|  | a.2) Construção de novos poços | *Construir o poço de acordo com legislação e normas técnicas vigentes. |
| B. Aspectos legais do poço | b.1) Poços irregulares | *Regularizar o poço junto ao órgão responsável pela outorga. |
| C. Gerenciamento e proteção de qualidade da água do poço | c.1) Consumo humano | *Realizar monitoramento da qualidade da água subterrânea, de modo a assegurar que a mesma esteja dentro dos padrões de potabilidade e que, portanto, não ofereça risco à saúde humana; *Monitorar com frequência: i) semestral, se a concentração for entre 0-5 mg/L N-NO3-; ii) trimestral, se a concentração for > 5mg/L N-NO3-. |
|  | c.2) Outros usos | *Realizar monitoramento da qualidade da água subterrânea de acordo com os padrões exigidos na legislação; *Monitorar com frequência trimestral se as concentrações de nitrato forem > 5mg/L N-NO3-. |
|  | c.3) Perímetro de proteção | *Contratar estudos técnicos para delimitação dos perímetros de proteção dos poços, em conformidade com a legislação vigente. |

# 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2006a). NBR 12.212:2006: Poço tubular: Projeto de poço tubular para captação de águas subterrâneas. ABNT/CB-177 -Saneamento Básico.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2006b). NBR 12.244:2006: Poço tubular: construção de poço tubular para captação de água subterrânea. ABNT/CB-177 -Saneamento Básico.

ALDERWISH, A.M., DOTTRIDGE, J. (1999). Urban recharge and its influence on groundwater quality in Sana’a, Yemen. In: Chilton, J. (Ed.), Groundwater in the Urban Environment, Selected City Profile. Balkema, Rotterdam, pp. 85–90.

ALMASRI, M., & KALUARACHCHI, J. (2007). Modeling nitrate contamination of groundwater in agricultural watersheds. Journal of Hydrology, 343(3), 211-229.

ANA. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (2012). Estudos hidrogeológicos para a orientação do manejo das águas subterrâneas da Região Metropolitana de Natal. Relatório Final. ANA/SERVMAR, Brasília. 2012. Disponível em http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/metadata.show?id=424&currTab=simple. Acessado em 16 de dezembro de 2016.

ARBUCKLE TE, HEWITT D, SHERMAN G.J. (1986). Congenital malformations and maternal drinking water supply in rural South Australia: a case-control study [Letter]. Am J Epidemiol 1986;124:344.

ARBUCKLE TE, SHERMAN GJ, COREY PN, WALTERS D, LO B. (1988). Water nitrates and CNS birth defects: a population-based case-control study. Arch Environ Health; 43:162–167.

ASCHENGRAU A, ZIERLER S, COHEN A. (1989). Quality of community drinking water and the occurrence of spontaneous abortion. Arch Environ Health, 44:283–290.

ATHMER, C. AND HUNTSMAN, B.E. (2001) A case for electroosmosis remediation. Fourth Tri-Service Environmental Technology Symposium, San Diego, California.

APPELO, C.A.J. & POSTMA, D. (1993) Geochemistry, groundwater and pollution. Rotterdam, A.A. Balkema. 536p.

BARCHA, S.F. (1980). Aspectos geológicos e províncias hidrogeológicas da Formação Bauru na região norte-ocidental do Estado de São Paulo. Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, Tese de Livre Docência, 209 p.

BERNICE, A.M. (2010). Evolução da Contaminação por Nitrato em Aquíferos Urbanos: estudo de caso em Urânia (SP). Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia). Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 141p.

BOCANEGRA E, MASSONE HE, MARTÍNEZ DE, CIVIT E, FARENGA M (2001) Groundwater contamination: risk management and assessment for landfills in Mar del Plata, Argentina. Environ Geol 40(6):732–741

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2914 de 12 de dezembro de 2011. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, nº 239, 14 dez. 2011. Seção, p. 39 -46.

BLOWES, D.W., PTACEK, C.J., BENNER, S.G., MCRAE, C.W.T., BENNETT, T.A. & PULS, R.W. (2000) Treatment of inorganic contaminants using permeable reactive barriers. Journal of Contaminant Hydrology, 45, 123–137.

BOHLKE, J.K., ERICKSEN, G.E., REVESZ, K.M. (1997). Stable isotope evidence for an atmospheric origin of desert nitrate deposits in northern Chile and Southern California, U.S.A. Chemical Geology 136, 135– 152.

Braester, C. and Martinell, R. (1988). The Vyredox and Nitredox method in situ treatment of groundwater, Wat. Sci. Tech., 20(3), 149-163.

BRITISH GEOLOGICAL SURVEY (2004). Chemical and mineralogical testing of Kimmeridge clay core material. Commissioned Report CR/04/005, British Geological Survey, Keyworth.

BUKOWSKI J, SOMERS G, BRYANTON J. (2001) Agricultural contamination of groundwater as a possible risk factor for growth restriction or prematurity. J Occup Environ Med, 43:377–383.

BURKART, M. R., AND J. D. STONER (2002). Nitrate in Aquifers Beneath Agricultural Systems. Water Science and Technology. 45(9): 19-29.

BURROW, K. R.; NOLAN, B. T.; RUPERT, M. G.; DUBROVSKY, N, M. (2010) Nitrate in Groundwater of the United States, 1991 – 2003. Environmental Science and Technology, Dordrecht, v. 44, n. 13, p. 4988 – 4997. Disponível em < http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/es100546y>.

CAGNON, F. & HIRATA, R. (2004). Source of nitrate in the groundwater of Adamantina aquifer in Urânia, SP e Brazil. In: Proceedings of the 33th International Association of Hydrogeologists Congress. Zacatecas, Mexico, p. 4.

CANADIAN COUNCIL OF MINISTERS OF THE ENVIRONMENT (2005). Canadian water quality guidelines for the protection of agricultural water uses.

CANTER, L.W. (1997) Nitrates in groundwater. 1a ed. Lewis Publication. Boca Raton, CRC Lewis. 263p.

CARTMELL, E., CLARK, L., OAKES, D., SMITH, S., AND TOMKINS, J. (1999). Feasibility of In-situ Bioremediation of nitrate in aquifers systems, R & D Technical Report P277, WRC Report Number EA4683, Environment Agency.

CARVALHO, A. M.; IKEMATSU, P.; ALBUQUERQUE FILHO, J. L.; BARBOSA, M. C.; CAVANI, A. C. M.; VARNIER, C. (2011). Estudo da ocorrência de nitrato na área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani no Estado de São Paulo. In: II INTERNATIONAL CONGRESS ON SUBSURFACE ENVIRONMENT, 2011, São Paulo. Anais do II INTERNATIONAL CONGRESS ON SUBSURFACE ENVIRONMENT. São Paulo. ABAS, 2011. p. 1-4.

CASAGRANDE, L. A. R. (2009). Ocorrência de nitrato nas águas subterrâneas, em áreas rurais da bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré. 174 f. Dissertação (Mestrado) - UFSCar, São Carlos.

CESARINO, A. (2002). Seleção de materiais para remediação de aquíferos contaminados por nitrato através de barreiras reativas. Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 64p.

CETESB (São Paulo). Relatório de qualidade das águas subterrâneas do Estado de São Paulo: 2007-2009. São Paulo, 2010. 258 p. Disponível em: < http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-subterraneas/111-publicacoes-e-relatorios>.

CETESB (São Paulo). Qualidade das águas subterrâneas do Estado de São Paulo 2010-2012. São Paulo, 2013. 242 p. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-subterraneas/111-publicacoes-e-relatorios>.

CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 2016. Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo 2013-2015. Série Relatórios. São Paulo: CETESB, 308p. Disponível em: <http://aguassubterraneas.cetesb.sp.gov.br/publicacoes-e-relatorios/>.

CHEVRON, F., LECOMTE, P., DARMENDRAIL, D., AND CHARBONNIER, P. (1998). Rehabilitation de qualitè physico-chimique d’un aquifere contaminepar des nitrates d’origine industrielle- un example en region Nord- Pas de Calais. L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances, 208:31-35 (In French).

CHEW, C.F. AND ZHANG, T.C. (1998) In situ remediation of nitrate contaminated ground water by electrokinetics/iron wall process. Water Science and Technology, 38(7), 135-142.

COMLY H.H. (1945) Cyanosis in infants caused by nitrate in well water. Journal of the American Medical Association 129, 112–116.

CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Comunidade Econômica Europeia. Directiva 91/676/CEE, 1991. Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:31991L0676>.

Croen LA, Todoroff K, Shaw GM. (2001). Maternal exposure to nitrate from drinking water and diet and risk for neural tube defects. Am J Epidemiol; 153:325–331.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (1996). Portaria DAEE nº 717/1996. Disponível em < http://www.daee.sp.gov.br/legislacao/arquivos/850/portaria%20daee_717.pdf>.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA/SERVMAR/INSTITUTO GEOLÓGICO. 2011. Projeto São José do Rio Preto. Restrição e controle de uso de água subterrânea. São Paulo, SMA/SSRH, 126 p. (Cadernos do Projeto Ambiental Estratégico Aquíferos, 4).

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (2013). Portaria DAEE nº 965, de 27 de março de 2013. Disponível em < http://www.daee.sp.gov.br/outorgaefiscalizacao/Portaria%20DAEE%20965_13.pdf>.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (2015a). Diagnóstico Hidrogeológico e a Elaboração de Propostas para a Gestão dos Recursos Hídricos Subterrâneos no Município de Bauru/SP. Relatório Técnico Final. DAEE/C3 Consultoria, São Paulo.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (2015b). Diretoria de Procedimentos de Outorga e Fiscalização: Instrução técnica. DPO N° 006, atualizada em 14/12/2015.. Disponível em http://www.daee.sp.gov.br/outorgaefiscalizacao/IT006_14122015.pdf.

DAHAB, M. & BOGARDI, I. (1990) Risk management for nitrate-contaminated groundwater supplies. Reston, U.S. Geological Survey., p. 76-103.

DORSCH MM, SCRAGG RK, MCMICHAEL AJ, BAGHURST PA, DYER KF. (1984) Congenital malformations and maternal drinking water supply in rural South Australia: a case-control study. Am J Epidemiol, 119:473–486.

DRAKE, V.M.; BAUDER, J.W. (2005). Groundwater nitrate-nitrogen trends in relation to urban development, Helena, Montana, 1971-2003. Groundwater Monitoring and Remediation, 25(2): 118-130.

DRÉO, J. (2006) Ciclo do nitrogênio. Disponível em < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycle_azote_fr.svg>.

ERICKSEN, G.E. (1983). The Chilean nitrate deposits. American Scientist 71, 366–374.

ERICKSEN G. E., HOSTERMAN J. W. AND AMAND ST. (1988) Chemistry mineralogy, and origin of the clay-hill nitrate deposits Amaragosa River Valley, Death Valley region, California, U.S.A. Chem. Geol. 67, 85–102.

EISWIRTH, M., HOTZL, H., BURN, L.S. (2000). Development scenarios for sustainable urban water systems. In: Sililo, et al. (Eds.), Groundwater: Past Achievements and Future Challenges. Balkema, Rotterdam, pp. 917–922.

EXNER, M.E. & SPALDING, R.F. (1990), Occurrence of pesticides and nitrate in Nebraska's ground water: Lincoln, University of Nebraska, Institute of Agriculture and Natural Resource Report WC–1, 34 p.

FAN, A.M. AND STEINBERG, V.E. (1996). Health implications of nitrate and nitrite in drinking water: an update on methemoglobinemia occurrence and reproductive and developmental toxicity. Regul. Toxicol. Pharmacol. 23: 35-43.

FAO/WHO (1996) Toxicological evaluation of certain food additives and contaminants. Geneva, World Health Organization, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (WHO Food Additives Series No. 35).

FAO (1985). Water quality for agriculture (1985). Disponível em <http://www.fao.org/DOCReP/003/T0234e/T0234E07.htm>.

FAO (2013). FAO Statistic Yearbook 2013: World Food and Agriculture. Rome: FAO, 2013. p. 201 – 202.

FAOSTAT (2004). Food and Agriculture Organization Statistical Database (in GEO Data Portal).

FATTA, D., PAPADOPOULOS, A., LOIZIDOU, M. (1999). A study on the landfill leachate and its impact on the groundwater quality of the greater area. Environ. Geochem. Health 21, 175–190.

FOSTER, S. & HIRATA, R. (1988). Groundwater pollution risk assessment: a methodology using available data. WHO/PAHO/HPECEPIS, Lima, 81 p. (Relatório Técnico).

FOSTER, S.; HIRATA, R.; GOMES, D.; D’ELIA, M.; PARIS, M. (2002). Groundwater quality protection. A guide for water utilities, municipal authorities, and environment agencies. GW-Mate, World Bank, Washington, 103 p.

FRASER, P. & CHILVERS, C. (1981) Health aspects of nitrate in drinking water. The Science of the Total Environment, v. 18, p. 103-116.

FREITAS, J.L.M. (2015). Avaliação preliminar da contaminação do Aquífero Bauru em um município com vocação para avicultura. 55p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2015.

FUJIWARA, N., T. OSANAI, T. KAMADA, T. KATOH, K. TAKAHASHI AND K. OKUMURA (2000). Study on the Relationship between Plasma Nitrite and Nitrate Level and Salt Sensitivity in Human Hypertension, Circulation: Journal of the American Heart Association, 101:856-861.

FUKADA, T., HISCOCK, K.M., DENNIS, P.F. (2004). A dual-isotope approach to the nitrogen hydrochemistry of an urban aquifer. Appl. Geochem 19, 709e719.

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE (2006). Cadastramento e nivelamento de poços do Aqüífero Barreiras no município de Natal/RN. Relatório Final. FUNCERN/SERHID. Natal.

GELPERIN A, MOSES VK, BRIDGER C. (1975) Relationship of high nitrate community water supply to infant and fetal mortality. Ill Med J; 147:155–157, 186.

GIAFFERIS, G.P.; OLIVEIRA, E.L. (2006). Investigação da qualidade das águas subterrâneas do município de Bauru. In: ABAS, CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 14, Curitiba, Anais, 10 p.

GODOY, M.T.F; BOIN, M.; SANAIOTTI, D.; SILVA, J. (2004). Contaminação das águas subterrâneas por nitrato em Presidente Prudente – SP, Brasil. Revista Instituto Adolfo Lutz, 63(2): 208-214.

GOMES, M. A. F; BARIZON, R. R. M. (2014) Panorama da contaminação Ambiental por Agrotóxicos e nitrato de origem agrícola no Brasil: Cenário 1992/2011, Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 36p.

GOSS, M.J., D.A.J. BARRY, AND D.L. RUDOLPH (1998). Contamination in Ontario Farmsted Domestic Wells and its Association with Agriculture: 1. Results from Drinking Water Wells. Journal of Contaminant Hydrogeology 32: 267-293.

BAOJING GU, YING GE, SCOTT X, WEIDONG LUO, JIE CHANG. (2013). Nitrate in groundwater of China: Sources and driving forces. Global Environmental Change, 1112-1121.

GUPTA S.K., R.C. GUPTA, A.B. GUPTA, A.K. SETH, J.K. BASSIN, AND A. GUPTA (2000). Recurrent Acute Respiratory Infections in Areas with High Nitrate Concentrations on Drinking Water. Environmental Health Perspectives 108: 363–366.

HALLER L, MCCARTHY P, O'BRIEN T, RIEHLE J AND STUHLDREHER T. (2013). Nitrate pollution of groundwater. 2014: Alpha Water Systems INC.

HAMON, M. & FRUSTEC, E. (1991). Laboratory and field study of an in situ ground water denitrification reactor. Res. J. Water Pollut. Control. Fed. 63(7): 942-949.

HARMAN, J., ROBERTSON, W.D., CHERRY, J.A., ZANINI, L. (1996). Impacts on a sand aquifer from an old septic system: nitrate and phosphate. Ground Water 34 (6), 1105e1114.

HELL, F.; LAHNSTEINER, J.; FRISCHHERZ, H.; BAUMGARTNER, G. (1998) Experience with full-scale electrodialysis for nitrate and hardness removal. Desalination, v. 117, n. 1-3, p. 173-180.

HENDRY MJ, MCCREADY RGL, GOULD WD (1984) Distribution, source and evolution of nitrate in a glacial till of southern Alberta, Canada. J Hydrol 70:177–198. doi:10.1016/0022-1694(84)90121-5

HIRATA, R., STIMSON, J., VARNIER, C. (2007). Urban hydrogeology in developing countries: chronicle of a foreseen crisis. In: Ragone, S., Hernandez-Mora, N., de la Hera, A., Bergkamp, G., McKay, J. (Eds.), The Global Importance of Groundwater in the 21st Century. NGWA Press, Alicante, p. 149-158.

HIRATA, R.; VIVIANI, J.B.; HIRATA, H. (2010). Recursos Hídricos. In: TEIXEIRA, W.; FAIRCHILD, T.R.; TOLEDO, M.C.M. de; TAIOLI, F. (Org.). Decifrando a Terra. 2a ed, São Paulo, Oficina de Textos, p. 448-485

HO, S. V., ATHMER, C., SHERIDAN, P. W., HUGHES, B. M., ORTH, R., MCKENZIE, D., BRODSKY, P. H., SHAPIRO, A., THORNTON, R., SALVO, J., SCHULTZ. D., LANDIS, R., GRIFFITH, R. AND SHOEMAKER S, (1999) The lasagna technology for in situ soil remediation. 2. Large field test. Environmental science & Technology, 33 (7), 1092-1099.

HOWARD, K. W. F., EYLES, N., & LIVINGSTONE, S. (1996b). Municipal landfilling practice and its impact on groundwater resources in and around urban Toronto, Canada. Hydrogeology Journal, 4(1), 64–79.

HUNTER, W.J. (2003). Accumulation of nitrite in denitrifying barriers when phosphate is limiting. J. Contam. Hydrol. 66:79-91.

INNOVATIVE TECHNOLOGY. (2000). Summary Report: In Situ Redox Manipulation, Subsurface Contaminants Focus Area. Prepared for US Department of Energy, Office of Environmental Management and Office of Science and Technology.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (2010). Diagnóstico Ambiental para Subsídio ao Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Área de Afloramento do Sistema Aquífero Guarani no Estado de São Paulo. São Paulo: IPT, 2010. 7v. 384 p.

IRITANI, M. A.; EZAKI, S. (2012). Roteiro orientativo para delimitação de área de proteção de poço. 2.ed. São Paulo: SMA/IG, (Cadernos do Projeto Ambiental Estratégico Aquíferos, n. 2. Disponível em: <http:// www.comitetg.sp.gov.br/cbhtg/11-novidades/131-evento-para-divulgacao-de-projeto-fehidro-perimetro-de-protecao-de-pocos>.

JECHLINGER, G., SCHÖLLER, F., SEIDELBERGER, F., AND ZIBUSCHKA, F. (1991). Denitrification In Situ. P.113-122. In: Proceedings of I.W.S.A workshop: Inorganic nitrogen compounds and water supply. Hamburg, 27-29 November 1991.

JENSEN, V. B., DARBY, J. L., SEIDEL, C. & GORMAN, C. (2012) Drinking Water Treatment for Nitrate. Technical Report 6 In: Addressing Nitrate in California’s Drinking Water with a Focus on Tulare Lake Basin and Salinas Valley groundwater. Report for the State Water Resources Control Board Report to the Legislature. University of California, Davis, Center for Watershed Sciences.

KRUITHOF, J.C., VAN PAASEN, J.A.M., HIJNEN, W.A.M., DIERX, H.A.L. AND VAN BENNEKOM, C.A. (1985) Experiences with nitrate removal in the eastern Netherlands. Proceedings: Nitrates Dans les Eaux, Paris 22-24 October (1985).

LIU, H., X. LI, G. FISCHER AND L. SUN (2004). Study on the Impacts of Climate Change on China's Agriculture. Climatic Change, 65(1-2):125-148.

LOWE , M.; WALLACE , J.; BISHOP , C.E. (2000).Analysis of septic tank density for three areas in Cedar Valley, Iron County, Utah - A case study for evaluations of proposed subdivisions in Cedar Valley. Salt Lake City. Utah Geological Survey, 66 p.

LUIZ, A.J.B.; NEVES, M.C.; DYNIA, J.F. (2004) Implicações potenciais na qualidade das águas subterrâneas das atividades agrícolas na Região Metropolitana de Campinas. Jaguariúna: EMBRAPA Meio Ambiente, 33p. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 25).

KHAN, I.A., AND SPALDING, R.F. (1998). Denitrification using a daisy well system. Presentation to National Sanitation Foundation International Symposium, Safe Drinking Water in Small Systems: Technology, Operations, and Economics. Washington D. C., May 10-13.

MACFARLANE, D.S., CHERRY, J.A., GILLMAN, R.W., SUDICKY, E.A. (1983). Migration of contaminants in groundwater at a landfill: a case study-flow and plume delineation. J. Hydrol. 3, 1–29.

MANASSARAM, D.M., L.C. BACKER, AND D.M. MOLL (2006). A Review of Nitrate in Drinking Water: Maternal Exposure and Adverse Reproductive and Developmental Outcomes. Environmental Health Perspectives 114(3): 320-327.

MARTIN, C.J.; KARTINEN, E.O.; CONDON, J. (1995) Examination of processes for multiple contaminant removal from groundwater. Desalination, v. 102, n. 1-3, p. 35-45.

MONTANHEIRO, F. (2014). Contaminação por nitrato no aquífero adamantina: o caso do município de Monte Azul Paulista-SP. 117p. Dissertação (Mestrado em Geociências e Meio Ambiente) – Instituto de Geociências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2014.

MARTÍNEZ, D.; MOSCHIONE, E.; BOCANEGRA, E.; GLOK, M.; ARAVENA, R. (2014) Distribution and origin of nitrate in groundwater in an urban and suburban aquifer in Mar del Plata, Argentina. Environ Earth Sci (2014) vol 72 (6):1877–1886.

MCCASLAND, M., N.M. TRAUTMANN, K.S. PORTER, AND R.J. WAGENET. (1985). Nitrate: Health Effects in Drinking Water. Natural Resources. Cornell Cooperative Extension. Fact Sheet Page 400.02.

MERCADO, A.; LIBHABER, M.; SOARES, M.I. (1988) In situ biological groundwater denitrification: concepts and preliminary field tests. Water Science and Technology, v. 20, n. 3, p. 197-209.

MICHALSKI G., BOCKHEIM J. G., KENDALL C. AND THIEMENS M. (2005) Isotopic composition of Antarctic Dry Valley nitrate: Implications for NO(y) sources and cycling in Antarctica. Geophys. Res. Lett. 32, 13817.

MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION (1993). Quality Standard for Groundwater. MEP, Beijing.

MOURA C.C. de et al. (2015) Concentrações de nitrato nas águas subterrâneas em áreas rurais do município de São José do rio Preto (SP). Revista Águas Subterrâneas, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 268-284, 2015. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/27980>.

MULL, R., HARIG, F., PIELKE, M., CLARK, L., HARTWELL, D., BERAUD, J.F., HARRIS, R.C. (1992). Groundwater management in the urban area of Hanover, Germany. J. Inst. Water Environ. Manage. 6, 199–206.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES & NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING. (1972). Water Quality Criteria. Technical Report. Washington DC: National Academy Press, 1972, Washington, D.C., 594 p.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. (1974). Nutrients and Toxic Substances in Water for Livestock and Poultry. National Academy of Sciences, Washington, D.C.

NIESINK, R.J.N.; VARIES, J.D; HOLLINGER, M.A. (1995) Toxicology principles and applications. Boca Raton, CRC Press. 648p.

OLKOWSKI, A.A. (2009) Livestock Water Quality A Field Guide for Cattle, Horses, Poultry, and Swine. AAFC, Canada, 180p.

PTACEK, C. (1998). Geochemistry of septic-system plume in a coastal barrier bar, Point Pelee, Ontario, Canada. J. Contam. Hydrol. 33, 293e312.

PREUSSMAN, R. & STEWART, B.W. (1984) N-nitroso carcinogens. In: SEARLE, C.E. (ed) – Chemical carcinogens A.C.S. monographs 182. American Chemical Society, Washington DC, p. 643-828.

PROCEL, S. (2011) Contaminação por Nitrato e sua relação com o crescimento urbano no Sistema Aquífero Bauru em Presidente Prudente (SP). 132p. Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

QIN Y., LI Y. H., BAO H. M., LIU F., HOU K. J., WAN D. F. AND ZHANG C. (2012) Massive atmospheric nitrate accumulation in a continental interior desert, northwestern China. Geology 40(7), 623–626.

ROBERTSON, W.D., CHERRY, J.A., SUDICKY, E.A. (1991). Groundwater contamination from two small septic systems on sand aquifers. Ground Water 29 (1), 82e92.

ROBERTSON, W.D. & CHERRY, J.A. (1995) In situ denitrification of septic-system nitrate using reactive porous media barriers: field trials. Groundwater, v. 33, n. 1, p. 99-111.

ROBERTSON, W.D., MOORE, T.A., SPOELSTRA, J., LI, L., ELGOOD, R.J., CLARK, I.D., SCHIFF, S.L., ARAVENA, R., NEUFELD, J.D. (2012). Natural attenuation of septic system nitrogen by anammox. Groundwater 50, 541e553. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6584.2011.00857.x.

RODVANG, S.J. AND SIMPKINS, W.W. (2001). Agricultural contaminants in Quaternary aquitards: a review of occurrence and fate in North America. Hydrogeology Journal 9, 44-59.

ROSENBERGER, M.; VARNIER, C.; IRITANI, M; FERREIRA, L. M. R.; ODA, G. H.; VIOTTI, M. (2013). Mapeamento da vulnerabilidade natural à contaminação do Sistema Aquífero Bauru na área urbana do município de Bauru (SP). Revista do Instituto Geológico, 34(2): 51-57.

RUDOLPH, D.L., D.A.J. BARRY, AND M.J. GOSS (1998). Contamination in Ontario Farmsted Domestic Wells and its Association with Agriculture: 2. Results from Multilevel Monitoring Well Installations. Journal of Contaminant Hydrogeology 32: 295-311.

RUDOLPH, D.L., CONANT JR., B., BEKERIS, L.E., COLE, J., FREY, S.K., KOCH, J.T., SOUSA, M.R. (2010). Monitoring of Selected Hog Farms to Assess the Impacts of Implemented BMPs Resulting from the Nutrient Management Act: a Research Project Conducted for Ontario Pork. University of Waterloo, Waterloo, Canada, p. 80.

SALAMEH, E., ALAWI, M., BATARSEH, M., JIRIES, A. (2003). Determination of trihalomethanes and the ionic composition of groundwater at Amman City, Jordan. Hydrogeol. J. 10, 332–339.

SÃO PAULO. (1991). Lei Estadual nº Lei n0 7.663, publicada em 30 de dezembro de 1991. Disponível em < http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1991/lei-7663-30.12.1991.html>.

SCHIPPER, L. & VOJVODIC-VUKOVIC, M. (2001) Five years of nitrate removal, denitrification and carbon dynamics in denitrification wall. Water Research, v. 35, n. 14, p. 3473-3477.

SCHUBERT, C.; KNOBELOCH, L.; KANAREK, M.S.; ANDERSON, H.A. (1999) Public response to elevated nitrate on drinking water wells in Wisconsin. Archives of Environmental Health, v. 54, n. 4.

SIMONATO; M.D.; CAMPOS, J.E.; LEITÃO, A.C.F.; BRANDÃO, D.; PAULA E SILVA, F.; PAULA, V.F. (2016). Há conexão hidráulica entre os sistemas aquíferos Guarani e Bauru na “janela” de basalto, em Bauru-SP? In: ABAS, CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 19, Campinas, Anais.

SMITH, R. L., HOWES, B. L. AND DUFF., J. H. (1991). Denitrification in nitrate-contaminated groundwater: occurrence in steep vertical geochemical gradients. Geochimica et Cosmochimica Acta 55,1815–1825.

SPALDING, R.E. & EXNER, M.E. (1991). Nitrate contamination in the contiguous United States. In Nitrate Contamination; Exposure, Consequence and Control, ed. I. Bogardi, RD. Kuzelka, and W.G. Ennenga, 13-48. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

SPALDING, R.F. & EXNER, M.E. (1993) Occurrence of Nitrate in Groundwater: A review. Journal of Environmental Quality, Madison, v. 22, n. 3, p. 392 – 402.

SPEIJERS G,J.A. et al. (1989) Integrated criteria document nitrate; effects. Appendix to RIVM Report No. 758473012. Bilthoven, National Institute for Public Health and the Environment) (RIVM Report No. A758473012).

TABACOVA S., BALABAEVA L., LITTLE R.E. (1997) Maternal exposure to exogenous nitrogen compounds and complications of pregnancy. Arch Environ Health, 52:341–347.

TABACOVA S, BAIRD DD, BALABAEVA L. (1998) Exposure to oxidized nitrogen: lipid peroxidation and neonatal health risk. Arch Environ Health, 53:214–221.

TOMER, M. D., AND M. R. BURKART (2003). Long-term Effects of Nitrogen Fertilizer use on Groundwater Nitrate in Two Small Watersheds. Journal of Environmental Quality 32: 2158-2171.

TREDOUX, G., CLARKE, S., CAVE, L. (2004). The Feasibility of In- Situ Groundwater remediation as a low-cost robust treatment option, WRC Report k5/1325.59p.

TYSON, R.V. (2004). Variation in marine total organic carbon through the type Kimmeridge Clay Formation (late Jurassic), Dorset, UK. Journal of Geological Society, London 161, 667-673.

UNICEF/WHO (2015) Progress on sanitation and drinking water – 2015 update and MDG assessment. EUA. 90p.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1995). Drinking water regulations and health advisores. URL http://www.epa.gov.

VARNIER, C. & HIRATA, R. (2005). Nitrogen impacts from a septic system in an unconfined aquifer in São Paulo, Brazil. In: BOCANEGRA, E.M., HERNAND_EZ, M.A., USUNOFF, E. (Eds.), Groundwater and Human Development. AA Balkema Publishers, Leiden, the Netherlands, pp. 87e99.

VARNIER, C., HIRATA, R., ARAVENA, R. (2007). Use of stable isotopes and chemical data to evaluate the fate of nitrate associated to an inactive cesspit in the unsaturated zone of the Adamantina Aquifer (Urânia, Brazil). In: Proceedings of the 35th IAH Congress on Groundwater and Ecosystems, Lisbon, Portugal, 17e21 September. 10 p.

VARNIER, C.; IRITANI, M. A.; VIOTTI, M.; ODA, G. H.; FERREIRA, L. M. R. (2010) Nitrato em água subterrânea do Sistema Aquífero Bauru, área urbana do município de Marília (SP). Revista do Instituto Geológico, São Paulo, v. 31, n. 1/2, p. 1- 21.

VARNIER, C.; IRITANI, M.A.; VIOTTI, M.; ODA, G.H.; FERREIRA, L.M.R. (2012). Relación entre la urbanización y la contaminación por nitrato en el Sistema Acuífero Bauru (Ciudad de Bauru, Brasil). In: ALHSUD, CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDROGEOLOGÍA, 11, Cartagena de Índias, Anais, 5 p.

VARNIER, C.; HIRATA, R.; ARAVENA, R. (2017). Examining nitrogen dynamics in the unsaturated zone under an inactive cesspit using chemical tracers and environmental isotopes. Applied Geochemistry 78 (2017) 129e138.

VRBA, J. (2008). HUMAN IMPACT ON GROUNDWATER QUALITY. In: Vrba, J. & Adams, B. (eds). Groundwater Early Warning Monitoring Strategy: A Methodological Guide. UNESCO, Paris, p. 20-32.

WAKIDA, F.T. AND LERNER, D.N. (2005). Non-agricultural sources of groundwater nitrate: a review and case study. Water Research 39, 3-16.

WARD, M.H.; MARK, S.D.; CANTOR, D.D; WEISENBURGER, A. CORREA-VILLASEÑOR; ZAHM, S.H. (1996) Drinking water nitrate and the risk of non-Hodgkin’s lymphoma. Epidemiology, v. 7, p. 465-471.

WARD, M.H., T.M. DEKOK, P. LEVALLOIS, J. BRENDER, G. GULIS, B.T. NOLAN, AND J. VANDERSLICE (2005). Workgroup Report: Drinking-Water Nitrate and Health—Recent Findings and Research Needs. Environmental Health Perspectives. 113(11): 1607-1614.

WASSENAAR, L. I., HENDRY, M. J., HARRINGTON, N. (2006). Decadal geochemical and isotopic trends for nitrate in a transboundary aquifer and implications for agricultural beneficial management practices. Environmental Science & Technology, 40(15), 4626-4632.

WILHELM, S., SCHIFF, S., CHERRY, J. (1994). Biogeochemical evolution of domestic waste in septic systems: conceptual model. Ground Water 32 (6), 905e916.

WORLD HEALTH ORGANIZATION 2011. Guidelines for Drinking-water Quality. http://whqlibdoc.who.int/ publications/2011/9789241548151_eng.pdf?ua¼1. accessed April 6, 2014.

WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME. (2009). The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World. Paris: UNESCO, and London: Earthscan.349p.

XU, Y.; BAKER, L.A.; JOHNSON, P.C. (2007). Trends in ground water nitrate contamination in the Phoenix, Arizona Region. Groundwater Monitoring and Remediation, 27(2): 49-56.

ZALDIVAR, R. (1977). Nitrate fertilizers as environmental pollutants. Experimentia, v. 33, p. 264-265.

# 8. SITES IMPORTANTES

- ANA – Agência Nacional de Águas (www.ana.gov.br)

- CEPAS – Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas (www.cepas.igc.usp.br)

- CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (www.cetesb.sp.gov.br)

- CVS/SES – Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Saúde de São Paulo (www.cvs.saude.sp.gov.br)

- CVE/SES – Centro de Vigilância Epidemiológica - Secretaria de Saúde de São Paulo (www.cve.saude.sp.gov.br)

- DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica (www.daee.sp.gov.br)

- IG/SMA – Instituto Geológico - Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (www.igeologico.sp.gov.br)

- IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (www.ipt.br)

- MS – Ministério da Saúde (www.portalsaude.saude.gov.br/)

- PROÁGUA – Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (http://www.cvs.saude.sp.gov.br/prog_det.asp?te_codigo=13&pr_codigo=13)

- SSRH – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (www.saneamento.sp.gov.br)

- WHO – World Health Organization (www.who.int/en/)