# Deliberação CBH/SMG 05/07

“Altera a Deliberação CBH/SMG 10/04”

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim/Grande, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO a Deliberação CBH/SMG 10/04, datada de 10/08/2004, na qual declarou a Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Jardim crítica;

CONSIDERANDO que devido a Bacia do Ribeirão do Jardim ter sido declarada crítica, os procedimentos para emissão de outorga junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) nessa bacia foram alterados;

CONSIDERANDO que está em execução um estudo que dará base para o CBH/SMG propor normas e critérios a serem incluídos no Plano de Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande, os quais deverão nortear as análises dos processos de outorga de uso de recursos hídricos, de competência do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE;

CONSIDERANDO o ofício 016/2007 do Sindicato Rural de Guaíra, no qual solicita do CBH/SMG a revisão/alteração da Deliberação CBH/SMG 10/04, tendo em vista que os usuários da Bacia não estão conseguindo obter financiamentos junto às instituições financeiras pelo fato de não poderem obter outorga junto ao DAEE;

CONSIDERANDO o Parecer Técnico CT-OL no 01/2007 , datado de 21/05/2007, no qual a CT-OL (Câmara Técnica de Outorgas e Licenças) se manifesta sobre o assunto.

DELIBERA:.

Artigo 1º - Fica alterado o Artigo 3o.da Deliberação CBH/SMG 10/04, passando a ter o seguinte teor:

Artigo 3o - Até que as normas e critérios de que trata o artigo 2º sejam aprovados pelo CBH/SMG, fica recomendado ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, como Órgão outorgante dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, a utilização dos seguintes critérios:

I - Priorizar os usos de recursos hídricos de acordo com o que dispõe o artigo 12 da Lei 9034 de 27/12/94;

II - Deferir os requerimentos de outorga de uso de recursos hídricos cujas vazões captadas possam ser regularizadas por reservatórios, mantendo-se um residual mínimo à jusante igual ou maior que o valor do Q7,10;

III - Deferir os requerimentos de outorga de uso de recursos hídricos cujas vazões captadas à fio d´água possam ser enquadradas como usos não consuntivos, desde que exista a disponibilidade hídrica necessária;

IV - Deferir os requerimentos para barramentos novos ou para a regularização de barramentos existentes, desde que sejam atendidos os preceitos técnico-legais pertinentes;

V - Indeferir os pedidos de outorga para novos empreendimentos na Bacia do Ribeirão do Jardim que não se enquadrem nos incisos II e III, até a conclusão e aprovação pelo Comitê, dos trabalhos referidos no artigo 2º;

VI – Deferir os requerimentos para regularização e/ou renovação de outorgas de direito de uso de recursos hídricos já cadastrados no DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), com prazos de validade de 02 (dois) anos, para usuários que dependam de financiamento junto às instituições financeiras, desde que comprovado;

Parágrafo Primeiro – Ao deferir os requerimentos citados nos itens II, III e IV, o DAEE deverá observar a ordem de protocolo dos pedidos;

Parágrafo Segundo – Para o cumprimento do presente artigo fica estabelecido as seguintes condicionantes:

- Em cada ponto de captação outorgado deverá ser preservada a jusante a vazão mínima de 50% Q7,10 , de forma a garantir a primeira prioridade de uso, no caso, o abastecimento público de Guaíra;

- Fica estabelecido como prioridade os usos destinados ao abastecimento público, abastecimento doméstico e dessendentação de animais, conforme prevê a legislação Federal (art. 13 da Lei 9.433 de 1997; §2o do art. 1o, e art. 15 da Resolução 16/2001 do CNRH) e a legislação Estadual (arts. 11 e 12 da Lei 9.034 de 1994), portanto nos períodos de estiagem, captações outorgadas com outras finalidades poderão ser reduzidas ou paralisadas;

- As outorgas de direito de uso de recursos hídricos poderão ser revogadas, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, também no caso dos estudos de planejamento regional de utilização de recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados como prevê a portaria DAEE 717/96;

- Fica estabelecido que em períodos hidrologicamente críticos será adotado entre os usuários rodízio para utilização dos recursos hídricos, desde que preservada a vazão mínima 50% Q7,10 a jusante, de forma a garantir a prioridade de uso para o abastecimento público, coordenado pelo DAEE em articulação com  Associação dos Usuários do Ribeirão do Jardim e pela CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral).

Artigo 2º Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do CBH/SMG, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

Franca, 20 de junho de 2007.

Cristiano Barbosa Moura

Presidente do CBH/SMG

Reginaldo A. Branquinho Coelho

Secretário Executivo do CBH/SMG