1. INTRODUÇÃO

Os projetos submetidos à apreciação do SECOFEHIDRO deverão conter as informações que seguem sem necessariamente limitar-se a elas.

2. OBJETIVO

Definição do horizonte que se pretende alcançar com a obra em estudo, indicando como se processou o encaminhamento da solução.

3. DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA

Localização, razões para escolha do local. Estudos que conduziram ao valor da demanda, com os parâmetros que os embasam devidamente justificados.

4. ESTUDO HIDROLÓGICO

Este estudo deverá demonstrar a viabilidade de implantação da obra sob o ponto de vista da existência de vazões mínimas que atendam ao empreendimento sem causar outros problemas à sociedade ou ao meio ambiente.

5. ARRANJO GERAL DA OBRA

Descrição clara das partes que constituem a obra, a qual deverá ser acompanhada pela apresentação de desenhos gerais e de detalhes, em escalas adequadas, compatíveis com o porte da mesma.

6. DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento da obra em todos os seus aspectos (hidráulico e estrutural) deverá ser acompanhado de memória de cálculo, onde fiquem claras as hipóteses e bases sobre as quais os cálculos são apresentados.

Os cálculos deverão ser conduzidos com base nas normas existentes. Para aqueles em que não há normatização deverá ser observado o que recomenda a boa prática da engenharia.

Deverão ser consideradas as eventuais obras a serem realizadas no leito e margens do curso dágua para garantir a eficiência da mesma.

Apresentar a base bibliográfica utilizada para fixação de parâmetro usados no desenvolvimento dos cálculos.

7. QUANTITATIVOS

Deverá ser apresentada uma listagem com os quantitativos dos principais materiais e serviços da obra.

8. CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A partir da apresentação da planilha de custos unitários para materiais e serviços, deverá ser calculado o custo da obra e apresentados os cronogramas físico e financeiro.

9. MÉTODO EXECUTIVO

Apresentação das etapas de obra e os procedimentos técnicos de desenvolvimento da mesma.

O método executivo ao ser definido deve considerar a interferência da obra com o curso d´água na fase de implantação da mesma, e deverá propor soluções para os problemas que possam dificultar o seu bom andamento.

10. OPERAÇÃO DA OBRA

Deverão ser apresentadas as regras operacionais previstas para a obra bem como os serviços de manutenção que deverão ser realizados pela entidade responsável pela sua operação.

Quando necessário deverão ser indicados os cuidados a tomar do ponto de vista de preservação das condições do curso d´água nas imediações da captação.

11. MONITORAMENTO

Analisar a conveniência da entidade operadora da obra realizar o monitoramento de parâmetros tais como: nível d´água diário, vazão e batimetria da seção do curso d´água onde se situa a captação, caracterizando-a ao longo do tempo.