1. INTRODUÇÃO

Os projetos submetidos à apreciação do SECOFEHIDRO deverão conter as informações que seguem sem necessariamente limitar-se a elas.

2. OBJETIVO

Apresentação da situação existente e da exposição de motivos que indicam a obra que se pretende realizar como solução do problema. Na abordagem da situação existente deve-se indicar, a freqüência , a intensidade, localização e danos ligados às inundações.

3. DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA E O LOCAL DA MESMA

Localizar de forma clara na bacia relativa ao curso d´água causador do problema a área sujeita a inundações.

Apresentação dos dados fundamentais da bacia que serão usados para análise do problema (área, características topográficas, tipo de solo, uso e ocupação e aspectos geoeconômicos).

4. ESTUDO HIDROLÓGICO

O estudo deverá ser conduzido de forma a apresentar as vazões de dimensionamento da obra, utilizando para tanto metodologia adequada, demonstrando e justificando a segurança que se pretender dar à mesma.

5. ARRANJO GERAL DA OBRA OU DEFINIÇÃO DA OBRA

Descrição da obra, a qual deverá ser acompanhada pela apresentação de desenhos gerais e de detalhes, feitos em escalas adequadas, compatíveis com o porte da mesma.

6. DIMENSIONAMENTO

Neste item devem ser apresentadas e discutidas as alternativas que foram consideradas além da solução adotada, ou deve ser justificada a solução escolhida, caso não haja razão para estudo de alternativas.

O dimensionamento da obra, em todos os seus aspectos (hidráulico, estrutural) deverá ser acompanhado de memória de cálculo, onde fiquem claras as hipóteses e bases sobre as quais os cálculos são apresentados.

Os cálculos deverão ser conduzidos com base nas normas existentes. Para aqueles em que não há normatização deverá ser observado o que recomenda a boa prática da engenharia.

Apresentar a base bibliográfica utilizada para fixação de parâmetros usados no desenvolvimento dos cálculos.

7. QUANTITATIVOS

Deverá ser apresentada uma listagem com os quantitativos dos principais materiais e serviços da obra, incluindo-se os necessários à remoção de interferência com a mesma.

8. CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A partir da apresentação da planilha de custos unitários para materiais e serviços, deverá ser calculado o custo da obra e apresentados os cronogramas físico e financeiro.

9. MÉTODO EXECUTIVO

Apresentar a metodologia a ser desenvolvida para implantação da obra.

O método executivo deverá ser detalhado, não só para permitir a programação da obra como também para se analisar a sua interferência com o curso d´água, na fase de implantação da mesma, a partir do que poderão surgir providências que garantam o desenvolvimento da mesma dentro dos prazos e condições previstos.

Deve ser avaliado o grau de interferência da obra, na sua fase de implantação, com redes de utilidade pública, transporte, comércio, etc..

10. MANUTENÇÃO

Deverão ser apresentados os cuidados que deverão ser tomados para que a obra apresente ao longo do tempo a eficiência para a qual foi projetada.

Na hipótese da obra ser uma canalização sujeita a assoreamento este deverá ser analisado e indica a manutenção necessária, inclusive com a metodologia a ser utilizada na manutenção.

11. IMPACTO AMBIENTAL

Deverá ser realizada análise de possíveis conseqüências sobre o meio físico local e sobre o trecho a jusante em razão da alteração do escoamento das cheias, bem como outros impactos que a obra possa causar. Deverão também ser avaliados os impactos que possam existir durante a fase de implantação da obra.

12. DESAPROPRIAÇÕES

Na apresentação do projeto deve ser indicada a necessidade de desapropriações, e o estágio das providências para sua efetivação.