TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO OU EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DE CÓRREGOS URBANOS:

I. Itens mínimos a serem considerados em projetos:

O roteiro a seguir apresentado contém os tópicos mínimos a serem abordados para apresentação de propostas de habilitação aos recursos de investimento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, relativo ao Subprograma “Recuperação de córregos urbanos”, e deve ser complementado/adaptado às singularidades do projeto que se pretende desenvolver.

- Título: deve ser sucinto e objetivo;

2.    Local: especificar o local onde será implantado ou desenvolvido e sua abrangência se for o caso;

3. Justificativas: deve explicitar a relação entre a necessidade e a proposta do projeto;

4. Objetivos:

  - Geral: indicar o resultado pretendido, considerando o contexto dos tópicos da “finalidade” do Item I do Anexo I da Deliberação CRH nº 97, de 25/05/09, quais sejam:

- Melhorar as condições sanitárias dos córregos, mediante tratamento dos esgotos;

- Recuperar os córregos, com circulação de águas a céu aberto, recomposição das margens, retaludamento natural e criação de espaços públicos de lazer;

- Envolver a população do entorno do córrego – desde a apresentação da proposta do projeto até a execução dos serviços e obras – para que a comunidade usufrua dos novos espaços criados e ajude a conservar o córrego.

  - Específico: indicar produtos, beneficiários, impactos esperados, etc., considerando o contexto dos tópicos das “Diretrizes” do Item I do Anexo I da Deliberação CRH nº 97, quais sejam:

- Caracterização hidrográfica da bacia de contribuição do córrego;

- Diagnóstico das condições hidráulicas e sanitárias, identificando lançamentos clandestinos diretamente nos córregos;

- Projeto executivo de serviços e obras com discriminação de quantidades e preços;

- Atividades de envolvimento e participação da população do entorno do córrego;

- Implantação de coleta e reciclagem de resíduos que atendam a população residente no entorno do córrego, mediante plano devidamente aprovado nos órgãos competentes e que comprovadamente comprometam a qualidade da água do córrego;

- Revitalização das margens que também possibilitem conviver com atividades de lazer e esporte, mediante plano aprovado pelos órgãos municipais competentes, especificando os equipamentos necessários;

- Conscientização da população conforme processo definido no plano de revitalização.

- Metas: indicar o quanto se quer fazer e o tempo necessário, detalhando as várias fases do desenvolvimento, de forma a possibilitar o seu acompanhamento e avaliação;

5.1.   Operacionalização:

- Metodologia: indicando as razões de sua escolha;

- Executores;

- Formas de monitoramento/operação;

- Orçamento:

- Utilizar o Anexo VIII do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO;

- Apresentar o detalhamento dos recursos, materiais, serviços, veículos, equipamentos, etc., necessários para o desenvolvimento do projeto, de forma compatível com as atividades definidas nos itens anteriores;

- Indicar o montante de recursos financeiros requerido, explicitando a parcela a financiar e a contrapartida;

- Apresentar justificativa da composição dos custos;

- Indicar a data-base;

Obs.:

- Para preços de mão de obra, observar o Anexo XIV do Manual;

- Como o orçamento é uma previsão, sugere-se, na medida do possível, "arredondar" os números;

- O valor da parcela de financiamento não deve incluir despesas com desapropriação ou remoção de população.

- Cronograma físico-financeiro:

- Utilizar o Anexo VII, do Manual;

Obs.: o cronograma deve ser compatível com o Orçamento.

- Anexos:

- Anexo A: Memorial descritivo, memorial, desenhos e especificações;

- Anexo B: Plano de trabalho;

- Anexo C: conceitos da Lei nº 8.666/93. (Nota: este anexo não deve constar do escopo da projeto. Está apresentado aqui a título de orientação).

- Responsabilidade técnica:

- Indicar o(s) nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), especialidade, Conselho Regional, etc.

___________________________________________________________________________________

# II. Anexo A:

## 1. Memorial Descritivo

Deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

### Informações cadastrais

- Informações da instituição que solicitou o pedido de financiamento.

- Informações sobre a empresa que elaborou os projetos, quando terceirizada.

### Concepção e justificativa do projeto

- Definição da área do projeto.

- Descrição sucinta dos objetivos e metas do projeto. Abordar principalmente os benefícios a serem alcançados para recuperação e/ou preservação dos recursos hídricos.

- Descrição do objeto do pedido de financiamento.

### Relatório fotográfico atualizado

O relatório fotográfico deve ser devidamente elaborado para fins de ilustração das condições locais da área a ser abrangida pelo projeto.

### Serviços de campo

Os serviços de campo a serem considerados, conforme o caso, para a elaboração do projeto básico ou executivo.

- Serviços geotécnicos: apresentação da cópia, na íntegra, dos relatórios dos laudos das investigações geológico-geotécnicas em papel timbrado da(s) empresa(s) responsável(is), com nome, assinatura e registro no CREA do técnico responsável, elaboradas respeitando-se os requisitos das normas técnicas específicas para cada tipo de ensaio e/ou análise;

- Apresentação da cópia, na íntegra, do Parecer geotécnico elaborado por especialista na área de mecânica dos solos, devidamente assinado, junto à cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica emitido pelo CREA, quando realizado nos casos de relevante complexidade geotécnica, o que abrange os seguintes aspectos:

- Fundação e estabilidade geotécnica (diques e obras de terra);

- Impermeabilização e movimento de terra.

- Serviços de topografia: todos os empreendimentos correspondentes à obras deverão ser apresentados com projeto elaborado em serviços de levantamentos cadastrais e planialtimétrico, transportes de coordenadas, linhas de exploração, realizados por equipe especializada com equipamentos de precisão, e fornecimento destes serviços em meio magnético e/ou papel;

- Cadastro de benfeitorias e da população do entorno do córrego.

### Diagnóstico ambiental

Verificação de sua necessidade e, em caso afirmativo, a apresentação dos “Estudos Ambientais” específicos solicitados pelos órgãos competentes.

## Memorial técnico

O memorial técnico deverá ser constituído pelos seguintes elementos:

- Definição clara e justificada dos parâmetros de projeto.

- Memorial de cálculo do dimensionamento dos sistemas, seus elementos e unidades.

- Definição das especificações básicas para escolha dos equipamentos e materiais.

- Justificativa das diretrizes básicas para execução das obras, aquisição de equipamentos e materiais, dentre outros.

- Diretrizes para a operação e manutenção do objeto do licenciamento.

Os itens c e d deverão ser detalhados nas “Especificações técnicas básicas”.

## Desenhos de projeto

Os desenhos de projeto deverão ser apresentados em escala compatível à sua interpretação e nas versões definitivas para fins de verificação da execução dos empreendimentos. A lista mínima de desenhos pode ser constituída pelo seguinte, não se limitando a elas:

- a)   Planta em escala mínima de 1:10.000 da concepção dos sistemas, com delimitação da área de projeto, corpo hídricos, habitações mais próximas, etc.;

- b)   Levantamentos topográficos planialtimétrico e cadastral em escala mínima 1:1.000 e curvas de nível de metro em metro, disposição dos elementos de drenagem superficial, seções batimétricas, inclusive locação dos pontos utilizados na investigação geotécnica realizada;

- c)    Plantas, cortes e detalhes;

d)   Perfil hidráulico das obras lineares, em escala mínima 1:100, na vertical e 1:500, na horizontal, contemplando todos os elementos técnicos necessários à implantação da obra

## Especificações técnicas básicas

As especificações técnicas dos serviços, obras, materiais, dentre outros, deve ser alicerçada nas normas técnicas vigentes e atender ao regulamento da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, de forma a permitir sua licitação. Algumas recomendações são apresentadas a seguir:

- O nível de detalhamento sugerido é o básico.

- A vida útil e garantia de desempenho dos equipamentos e materiais deve ser claramente definida para ser incluída no edital de licitação;

- Fornecimento dos critérios de medição.

- Compatibilidade na forma de itemização e descrição com todos os demais elementos de projeto, tais como memoriais, desenhos e planilha orçamentária.

ATENÇÃO: Deverá ser fornecida uma via impressa do projeto ou do termo de referência do empreendimento a ser financiado. A planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro deverão ser entregues também em mídia eletrônica

Anexo B: Plano de Trabalho:

O plano de trabalho é a estratégia de execução do empreendimento que se pretende viabilizar, e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

  - Listar os itens de atividades necessárias para o alcance dos objetivos, situando as ações segundo a ordem cronológica de desenvolvimento;

  - Explicar a forma de execução, do projeto e de sua implementação, se por administração direta, totalmente terceirizada ou em parceria, neste último caso indicando a parcela de atuação de cada participante;

  - Citar os possíveis riscos ou dificuldades e como pretende contornar, mitigar ou resolvê-los;

  - Indicar a equipe de trabalho e a função de cada integrante.

Anexo C: Conceitos da Lei 8666/93:

1. Projeto Básico:

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

2. Projeto Executivo:

Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.