COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB

CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – CT-PG

TERMO DE REFERÊNCIA

Elaboração do Mapa de Zoneamento da vulnerabilidade natural dos aquíferos da

UGRHI-11

ABRIL DE 2013

Termo de Referência

1. Título do Empreendimento

Elaboração do Mapa de Zoneamento da vulnerabilidade natural dos aquíferos da UGRHI-11

2. Localização geográfica

Toda a área da UGRHI-11 - Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

3. Duração

Doze meses

4. Resumo

O projeto tem como objetivo elaborar as cartas de vulnerabilidade à poluição dos aquíferos da UGRHI-11.

5. Introdução

O conhecimento da vulnerabilidade à poluição dos aquíferos de uma região é importantíssimo para o planejamento da gestão de suas águas subterrâneas e da ocupação do território.

Na área da UGRHI-11, bacia do rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul do estado de São Paulo, os conhecimentos sobre a disponibilidade, uso e qualidade das águas subterrâneas estão desatualizados e desarticulados. As análises efetuadas pelas concessionárias e órgãos de saúde não são devidamente divulgadas e integradas. Mesmo nos trabalhos de síntese nota-se a lacuna: o “Mapa das águas subterrâneas do Estado de São Paulo” repete informações da década de 70 do século passado, enquanto que, no “Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas”, o capítulo da UGRHI-12 segue o da UGRHI-10, faltando o da UGRHI-11. Estudos locais existentes não são integrados. Finalmente, o mapa de “Áreas potencialmente críticas para a utilização das águas subterrâneas”, fornecido pela CRHi para inclusão no Relatório de Situação dos Recursos Hìdricos da UGRHI-11 de 2012 (ano-base 2011) tem a área da UGRHI em branco.

6. Justificativa

O grande desconhecimento das águas subterrâneas na área de abrangência da UGRHI-11 justifica um projeto que atenda, de forma imediata, à necessidade do Mapa de Vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas, além do levantamento de dados secundários e sua organização num Sistema de Informações específico, ligado ao SIG-Ribeira, que permitirá a elaboração de outros mapas referentes às águas subterrâneas, incluindo o de Áreas Potencialmente Críticas para a utilização.

O projeto proposto, Elaboração do Mapa de Zoneamento da vulnerabilidade natural dos aquíferos da UGRHI-11, relaciona-se à Linha Temática 2.3 do FEHIDRO. - Proteção, Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, Área de Atuação 2.3.2.: Utilização, conservação, recuperação e proteção dos recursos hídricos, Ação b: Utilização e proteção das águas subterrâneas.

Corresponde ao PDC 1: Base de Dados, Cadastros, Estudos e Levantamentos-base, Sub-Programa  Estudos e Levantamentos visando à Proteção da Qualidade das Águas Subterrâneas, item Cartografia do Zoneamento da vulnerabilidade natural, Ação Elaboração da cartografia contendo o Zoneamento da vulnerabilidade natural dos aquíferos

7. Objetivo

O projeto deve ter os seguintes Objetivos Gerais:

    - Levantamento de informações

    - Organização de informações num SIG

    - Elaboração de mapas de Unidades Hidrogeológicas e de Vulnerabilidade Natural dos Aquíferos da UGRHI-11

    - Divulgação dos resultados

Estes se concretizam nos Objetivos específicos:

    - Levantar informações secundárias sobre as águas subterrâneas na UGRHI-11, necessárias para a elaboração do Mapa de Vulnerabilidade à poluição dos aquíferos.

    - Organizar estas informações e outras necessárias para o Mapa de vulnerabilidade num Sistema de Informações Geográficas, ligado ao SIG-Ribeira.

    - Elaborar os mapas de Unidades Hidrogeológicas e de Vulnerabilidade Natural dos Aquíferos da UGRHI-11, à escala mínima de 1:250.000.

    - Divulgar os resultados pelo SIG-RB-WEB e pela distribuição em meio digital.

8. Metas

O projeto deverá ser executado em fases bem determinadas, diretamente associadas aos objetivos, gerais e específicos, acima propostos. Devem ser apresentadas as atividades, métodos e produtos esperados de cada fase.

- Estratégia para execução do empreendimento

O projeto deve ser executado por pessoal contratado para sua efetivação, abrangendo a equipe técnica e consultores especializados. A equipe deve ter experiência de trabalhos semelhantes, e atuação na UGRHI-11, de forma a assegurar a colaboração dos membros do Comitê e de outras instituições atuantes na Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul. O acompanhamento do projeto será feito pelo Agente Técnico e, no âmbito do Comitê, pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento.

10. Público alvo:

O público alvo do projeto é, em primeiro lugar, a população da Bacia do Ribeira e Litoral Sul, principalmente as pessoas que dependem de abastecimento por água subterrânea; as informações produzidas e disponibilizadas pelo Sistema também serão úteis a todos que delas necessitarem para pesquisas e trabalhos envolvendo a região.

11. Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Orçamento

Devem ser elaborados segundo as normas do FEHIDRO e apresentados em anexo.

12. Equipe técnica

. A entidade tomadora deverá contratar obrigatoriamente, com número de horas adequado ao serviço proposto, profissionais com formação, em nível de pós-graduação e experiência em projetos de aplicação de ciências naturais e Sistemas de Informações Geográficas ao estudo geológico e hidrogeológico, incluindo pelo menos geólogos (dos quais pelo menos um hidrogeólogo), técnicos de nível superior plenos em geoprocessamento, e pessoal de nível superior com formação nas diversas áreas cobertas pelos mapas. A equipe deve ter experiência de trabalhos semelhantes, e, pelo menos seus líderes, atuação por longo tempo na UGRHI-11, de forma a assegurar a qualidade do serviço e a colaboração dos membros do Comitê e de outras instituições atuantes na Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul.